## 心脏大血管外科
预算单
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×②
1 | 铝合金设备带 | 72 | 米 |  | 1.三腔壳体，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。
2 | 脱脂紫铜支管 | 84 | 米 | ф8×1 | 材质：铜
3 | 脱脂紫铜支管 | 72 | 米 | ф10×1 | 材质：铜
4 | 截止阀 | 24 | 个 | DN8 | 普通病房每条设备带1个重症2个（共12条设备带）
5 | 气体快速插座 | 109 | 个 | 德尔格、格尔森、捷瑞 | 1.制式：德标 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用 3.材质：铜
6 | 脱脂紫铜管件 | 230 | 付 | DN10、DN8 | 材质：铜
7 | 漏电保护器 | 12 | 个 | 西门子、正泰、德力西 | 220V 20A
8 | 五孔电源插座 | 146 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
9 | 阅读灯 | 44 | 盏 |  | 4W LED嵌入式
10 | 开关 | 44 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
11 | 设备带挡板 | 24 | 块
12 | 设备带隔筋 | 40 | 跟 |  | /
13 | 电源线 | 220 | 米 | 桂林国际电缆 | 4平方
14 | 电源线 | 30 | 米 | 桂林国际电缆 | 2.5平方
备注： 1、此次改造安装过程住院病房不清空，需及时与临床科室沟通，做好分段施工。尽量减少对其他在用病房的影响； 2、改造过程中病房内原负压水平管及竖管必须维护性清理疏通； 3、此次改造安装完成后，对设备带（不含传呼系统）维保一年。维保期间内每季度对设备带巡检一次，发现问题及时解决。

## 神经外科
预算单
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×②
1 | 铝合金设备带 | 84 | 米 |  | 1.三腔壳体，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。
2 | 脱脂紫铜支管 | 96 | 米 | ф8×1 | 材质：铜
3 | 脱脂紫铜支管 | 84 | 米 | ф10×1 | 材质：铜
4 | 截止阀 | 28 | 个 | DN8 | 普通病房每条设备带1个重症2个（共14条设备带）
5 | 气体快速插座 | 111 | 个 | 德尔格、格尔森、捷瑞 | 1.制式：德标 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用 3.材质：铜
6 | 脱脂紫铜管件 | 250 | 付 | DN10、DN8 | 材质：铜
7 | 漏电保护器 | 14 | 个 | 西门子、正泰、德力西 | 220V 20A
8 | 五孔电源插座 | 144 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
9 | 阅读灯 | 42 | 盏 |  | 4W LED嵌入式
10 | 开关 | 42 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
11 | 设备带挡板 | 28 | 块 |  | /
12 | 设备带隔筋 | 60 | 跟 |  | /
13 | 电源线 | 250 | 米 | 桂林国际电缆 | 4平方
14 | 电源线 | 40 | 米 | 桂林国际电缆 | 2.5平方

## 耳鼻喉
预算单
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×②
1 | 铝合金设备带 | 54 | 米 |  | 1.三腔壳体，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。
2 | 脱脂紫铜支管 | 66 | 米 | ф8×1 | 材质：铜
3 | 脱脂紫铜支管 | 54 | 米 | ф10×1 | 材质：铜
4 | 截止阀 | 11 | 个 | DN8 | 普通病房每条设备带1个重症2个（共9条设备带）
5 | 气体快速插座 | 83 | 个 | 德尔格、格尔森、捷瑞 | 1.制式：德标 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用 3.材质：铜
6 | 脱脂紫铜管件 | 200 | 付 | DN10、DN8 | 材质：铜
7 | 漏电保护器 | 9 | 个 | 西门子、正泰、德力西 | 220V 20A
8 | 五孔电源插座 | 118 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
9 | 阅读灯 | 37 | 盏 |  | 4W LED嵌入式
10 | 开关 | 37 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
11 | 设备带挡板 | 18 | 块 |  | /
12 | 设备带隔筋 | 40 | 跟 |  | /
13 | 电源线 | 160 | 米 | 桂林国际电缆 | 4平方
14 | 电源线 | 25 | 米 | 桂林国际电缆 | 2.5平方

## 急诊科
预算单
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×②
1 | 铝合金设备带 | 30 | 米 |  | 1.三腔壳体，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。
2 | 脱脂紫铜支管 | 35 | 米 | ф8×1 | 材质：铜
3 | 脱脂紫铜支管 | 30 | 米 | ф10×1 | 材质：铜
4 | 截止阀 | 8 | 个 | DN8 | 普通病房每条设备带1个重症2个（共9条设备带）
5 | 气体快速插座 | 61 | 个 | 德尔格、格尔森、捷瑞 | 1.制式：德标 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用 3.材质：铜
6 | 脱脂紫铜管件 | 160 | 付 | DN10、DN8 | 材质：铜
7 | 漏电保护器 | 9 | 个 | 西门子、正泰、德力西 | 220V 20A
8 | 五孔电源插座 | 84 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
9 | 阅读灯 | 17 | 盏 |  | 4W LED嵌入式
10 | 开关 | 17 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
11 | 设备带挡板 | 12 | 块 |  | /
12 | 设备带隔筋 | 30 | 跟 |  | /
13 | 电源线 | 60 | 米 | 桂林国际电缆 | 4平方
14 | 电源线 | 10 | 米 | 桂林国际电缆 | 2.5平方

## 手术室
预算单
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×②
1 | 铝合金设备带 | 24 | 米 |  | 1.三腔壳体，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。
2 | 脱脂紫铜支管 | 48 | 米 | ф8×1 | 材质：铜
3 | 脱脂紫铜支管 | 24 | 米 | ф10×1 | 材质：铜
4 | 截止阀 | 34 | 个 | DN8 | 每条设备带2个，手术室每间2个
5 | 气体快速插座 | 135 | 个 | 德尔格、格尔森、捷瑞 | 1.制式：德标 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用 3.材质：铜
6 | 脱脂紫铜管件 | 338 | 付 | DN10、DN8 | 材质：铜
7 | 漏电保护器 | 4 | 个 | 西门子、正泰、德力西 | 220V 32A
8 | 五孔电源插座 | 10 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
9 | 开关 | 5 | 个 | 公牛、TCL、西蒙 | 220V 10A
10 | 设备带挡板 | 10 | 块 |  | /
11 | 设备带隔筋 | 30 | 跟 |  | /
12 | 电源线 | 80 | 米 | 桂林国际电缆 | 4.0平方
13 | 电源线 | 10 | 米 | 桂林国际电缆 | 2.5平方