## 2号楼设备带配置
南溪山二号楼儿科设备带改造配置
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格要求 型号 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 铝合金设备带 | 145 | 米 | 型材面板厚度≥1.8mm
2 | 脱脂紫铜支管 | 180 | 米 | ф8×1
3 | 脱脂紫铜支管 | 290 | 米 | ф10×1
4 | 脱脂紫铜主管 | 50 | 米 | ф16×1.5
5 | 脱脂紫铜主管 | 200 | 米 | ф38×2
6 | 截止阀 | 30 | 个 | DN8
7 | 截止阀 | 2 | 个 | DN16
8 | 截止阀 | 4 | 个 | DN38
9 | 气体快速插座 | 146 | 个 | 1.制式：德标 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用 3.材质：铜
10 | 脱脂紫铜管件 | 400 | 付 | DN10、DN8、DN16、DN38
11 | 漏电保护器 | 28 | 个 | 220V 20A
12 | 五孔电源插座 | 144 | 个 | 220V 10A
13 | 阅读灯 | 67 | 盏 | 4W LED嵌入式
14 | 开关 | 67 | 个 | 220V 10A
15 | 设备带挡板 | 60 | 块
16 | 设备带隔筋 | 100 | 跟
17 | 电源线 | 550 | 米 | 4平方
18 | 正负压主管预埋 | 20 | 米
合计
Note on E11: ASUS: 必康美德和麦克维品质好，但是市场占有率不高，后期维修不好采购，不考虑。

## 3号楼设备带配置
南溪山三号楼设备带改造配置
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格要求 型号 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 铝合金设备带 | 400 | 米 | 型材面板厚度≥1.8mm
2 | 脱脂紫铜支管 | 400 | 米 | ф8×1
3 | 脱脂紫铜支管 | 400 | 米 | ф10×1
4 | 截止阀 | 80 | 个 | DN8
5 | 气体快速插座 | 470 | 个 | 1.制式：德标 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用 3.材质：铜
6 | 脱脂紫铜管件 | 600 | 付 | DN10、DN8
7 | 漏电保护器 | 80 | 个 | 220V 20A
8 | 五孔电源插座 | 710 | 个 | 220V 10A
9 | 阅读灯 | 227 | 盏 | 4W LED嵌入式
10 | 开关 | 227 | 个 | 220V 10A
11 | 设备带挡板 | 160 | 块
12 | 设备带隔筋 | 500 | 跟
13 | 电源线 | 1800 | 米 | 4平方
合计
Note on E7: ASUS: 必康美德和麦克维品质好，但是市场占有率不高，后期维修不好采购，不考虑。

## 2号楼呼叫配置
2号楼儿科呼叫系统配置
信息化医护管理系统，与HIS连接，支持护士站管理软件、支持编辑患者信息。支持护士站信息看板个性化定制
序号 |  | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品型号 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 软件部分 | 管理软件 | 套 | 1
1 | 硬件部分 | 信息交换管理主机 | 台 | 1
2 |  | IP网络医护主机 | 台 | 1
3 |  | 门口分机 | 个 | 27
4 |  | 床头分机 | 个 | 67
5 |  | 卫生间分机 | 个 | 27
6 |  | 走廊显示屏 | 个 | 3
7 |  | 网络多媒体控制器 | 个 | 1
8 |  | 级联主机 | 台 | 1
9 |  | 值班室分机 | 台 | 1
10 |  | 阻燃铜芯护套线 | 米 | 2000
11 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 350
12 |  | PVC阻燃硬塑料管 | 米 | 600
1 | 外购部分 | 液晶电视 | 台 | 1
合计

## 3号楼呼叫配置
3号楼呼叫系统配置
信息化医护管理系统，与HIS连接，支持护士站管理软件、支持编辑患者信息。支持护士站信息看板个性化定制
序号 |  | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品型号 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 软件部分 | 管理软件 | 套 | 6
1 | 硬件部分 | 信息交换管理主机 | 台 | 6
2 |  | IP网络医护主机 | 台 | 6
3 |  | 门口分机 | 个 | 77
4 |  | 床头分机 | 个 | 227
5 |  | 卫生间分机 | 个 | 77
6 |  | 走廊显示屏 | 个 | 6
7 |  | 网络多媒体控制器 | 个 | 6
8 |  | 级联主机 | 台 | 6
9 |  | 值班室分机 | 台 | 6
10 |  | 阻燃铜芯护套线 | 米 | 3600
11 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 900
12 |  | PVC阻燃硬塑料管 | 米 | 1000
1 | 外购部分 | 液晶电视 | 台 | 6
合计