## 设备清单
拟招设备及维保服务项目清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途及参数
1 | 超声诊断仪高频凸阵探头 | 1台 | NT检查专用探头，配“GE-E10超声诊断仪”使用
2 | 超声诊断仪浅表探头 | 1台 | 用于开展血管及浅表超声新项目，配“佳能500超声诊断仪”使用，探头频率14兆
3 | 血气分析仪 | 1台 | 1.仪器能进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。 2.使用一体式、多人份、抛弃型分析包。 3.分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。 4.标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数。 5.具有机内智能化质控系统，对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。
4 | 认知-康复诊断系统（成人） | 1套 | 包含认知管理系统、言语管理系统、精神管理系统。用于认知、言语、精神功能障碍的评定及训练。该设备至少包含1.AD筛查功能模块；2.认知障碍评定系统；3.认知障碍训练系统。
5 | 空气波压力治疗系统 | 1套 | 用于患者深静脉血栓的预防与水肿治疗，可构建空气波中央站，并连接HIS系统，对患者防栓进行系统性的预防治疗和全过程记录，同时进行血栓评估。该设备至少具备：1.包含中央站和抗栓泵；2.尽可能多种的基本治疗和高级治疗方案；3.最大压力可调，支持梯度压力。
6 | DR机维保服务（3年） | 1台 | 拟购买DR机（岛津公司DR RAD Spessd Pro 80）维保服务3年
7 | 高压蒸汽灭菌设备配件保（3年） | 2套 | 每套包含脉动真空压力蒸汽灭菌器1台和洁净蒸汽发生器1台。拟购买3年配件保，服务内容至少包括：维保方须在8小时以内响应；维保期内免费更换维保设备损坏的配件