## Sheet1
2021年7月6日院内推介会报价单
序号 | 名称 | 国产/进口 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货商 | 报价 | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 注册证号 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-001 | 超声诊断仪高频凸阵探头 | [8 empty] | NT检查专用探头，配“GE-E10超声诊断仪”使用
NYZBB-SBK-002 | 超声诊断仪浅表探头 | [8 empty] | 用于开展血管及浅表超声新项目，配“佳能500超声诊断仪”使用，探头频率14兆
NYZBB-SBK-003 | 血气分析仪 | [8 empty] | 1.仪器能进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。2.使用一体式、多人份、抛弃型分析包。3.分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。4.标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数。5.具有机内智能化质控系统，对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。
NYZBB-SBK-004 | 认知-康复诊断系统（成人） | [8 empty] | 包含认知管理系统、言语管理系统、精神管理系统。用于认知、言语、精神功能障碍的评定及训练。该设备至少包含1.AD筛查功能模块；2.认知障碍评定系统；3.认知障碍训练系统。
NYZBB-SBK-005 | 空气波压力治疗系统 | [8 empty] | 用于患者深静脉血栓的预防与水肿治疗，可构建空气波中央站，并连接HIS系统，对患者防栓进行系统性的预防治疗和全过程记录，同时进行血栓评估。该设备至少具备：1.包含中央站和抗栓泵；2.尽可能多种的基本治疗和高级治疗方案；3.最大压力可调，支持梯度压力。
NYZBB-SBK-006 | 高压蒸汽灭菌设备配件保（3年） | [8 empty] | 每套包含脉动真空压力蒸汽灭菌器1台和洁净蒸汽发生器1台。拟购买3年配件保，服务内容至少包括：维保方须在8小时以内响应；维保期内免费更换维保设备损坏的配件
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介会当天请将此表格电子版带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402