## Sheet1
2021年8月3日院内推介会报价单
序号 | 名称 | 国产/进口 | 规格型号 | 生产厂家 | 供货商 | 中标号 | 注册证号 | 报价 | 备注 | 用途
1 | 新型冠状病毒核糖核酸非定值质控品 | [8 empty] | 用于新型冠状病毒核酸检测室内质量控制使用
2 | 阴道炎五联检质控品 | [8 empty] | 用于阴道炎五联检试剂盒的质量控制
3 | 产前三项血清质控物 | [8 empty] | 产前三项血清质控物是用于甲胎蛋白(AFP)，游离雌三醇和人绒毛膜促性腺激素（总hCG和β- hCG）的质量控制
4 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | [8 empty] | 本产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞（RET）和有核红细胞（NRBC）检测时使用的质控品
5 | 血液分析仪用质控品XN-L CHECK | [8 empty] | 该产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞(RET)、网织红细胞血红蛋白（RET-He）、未成熟血小板（IPF）、幼稚细胞（IG）项目检测时使用的质控品
6 | 血液分析仪用校准品 | [8 empty] | 本产品用于白细胞（WBC）、红细胞（RBC）、血红蛋白（HGB）、红细胞压积（HCT）、血小板（PLT）、网织红细胞（RET）、平均血小板体积（MPV）、光学法血小板（PLT-O）、光学法红细胞总数（RBC-O）、平均红细胞体积（MCV）、平均血红蛋白含量（MCH）、平均血红蛋白浓度（MCHC）、网织红细胞血红蛋白含量（RET-he）项目的校准及校准验证。
7 | ASP-ASSYY(PM)N0.8 XN进样针（965961） | [8 empty] | 用于血液分析仪穿刺试管吸取标本
8 | XN-1000基本保养包（ZG001200) | [8 empty] | 用于血常规仪器保养使用
9 | 瑞氏-姬姆萨染色液（A、B) | [8 empty] | 主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色
10 | BD FACS清洗液 | [8 empty] | 用于仪器管路清洗。
11 | BD FACS关机液 | [8 empty] | 防治液流管道内盐的结晶，同时还可以防治细菌生长，在仪器关机程序中，BD FACS关机液会替换鞘液，填充所有上样管道和鞘液管路。
12 | 仪器质控微球（Diva7.0及以上版本软件用） | [8 empty] | 用于流式细胞仪的光学系统和液流系统的日常校准，优化流式细胞仪以进行人白细胞定量分析。
13 | 流式细胞仪七色设置微球 | [8 empty] | 用于调节检测电压、设定荧光补偿，以及监控仪器日常性能。
14 | 5ml圆底试管 | [8 empty] | 适配BD流式细胞仪上样针锁扣，防止上样过程中掉落。
填报说明：请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。电子版（不要填报价）请提前两个工作日交设备科 唐琼 电话18877385638