## Sheet1
2021年7月30日院内推介会报价单
序号 | 名称 | 国产/进口 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货商 | 报价 | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 注册证号 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021007 | DR机维保服务（3年） | [8 empty] | 拟购买DR机（岛津公司DR RAD Spessd Pro 80）维保服务3年
NYZBB-SBK-2021008 | 光子治疗仪 | [8 empty] | 头颈部恶性肿瘤放疗疗后导致的放射性皮炎，用红光治疗仪照射促进体表创面止渗液，促进肉芽组织生长，加速愈合，可消炎，镇痛。有红光蓝光治疗功能，照射面积要能覆盖头颈部「颅底至锁骨上面积」，治疗仪有档位调节可以选择不同的能量，输出功率稳定，可自动定时。
NYZBB-SBK-2021009 | 标本存储液氮罐 | [8 empty] | 用于标本存储，容积45-50升，内置10-15个提篮，高60-70约cm， 外径约50-55cm
NYZBB-SBK-2021010 | 中频治疗仪 | [8 empty] | 具有镇痛、兴奋神经肌肉组织、改善血液循环、软化瘢痕、松解粘连等作用。用于可用于治疗颈椎病、腰椎病、骨性关节病、软组织挫伤、关节疼痛、关节炎、肩关节周围炎、腰背肌筋膜炎、周围神经伤病、神经痛术后粘连、瘢痕增生等。主要参数：载波波形：占空比为1:1的双向对称脉冲方波。载波频率：2kHz-～10kHz范围内可调，频率误差不大于±10%。输出电流：0—90mA。低频调制波：0—250Hz。调制波形：方波、正弦波、积分波、微分波、三角波。调幅度：0—100%。调制波形占空比：1:1；1:2；1:3可选。有二次调制功能。治疗定时：0～99分钟.
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402