## 设备清单
拟招设备及维保服务项目清单
设备、项目编 号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021019 | 肾镜 | 1 | 1) 新型斜目镜，视野角度：12度 2) 椭圆形管鞘外径≤8.5 Fr/12Fr （2.83mm/4mm）； 3) 有效工作长度≤250mm； 4)有效使用工作通道直径＞6Fr ，水流量大， 视野清晰； 5)至少配12度肾镜1支、抓钳活检钳各1把、 器械盒1个
NYZBB-SBK-2021020 | 输尿管肾镜 | 1 | 1) 镜视野度数:12°； 2) 工作直径≤8/9.8Fr.； 3) 工作长度≥430mm ； 4) 工作通道＞5Fr. ； 5) 两边进出水口同镜身成90°； 6)）至少配抓钳1把、活检钳1把 、器械盒1个
NYZBB-SBK-021 | 压缩空气罐 | 1 | 用于医用压缩空气。3立方、不锈钢气罐；最高允许工作压力≥1.05MPa；工作介质：空气；实验压力≥1.32MPa
NYZBB-SBK-2021022 | 环氧乙烷灭菌器维保(3年） | 1 | 品牌：美国3M，型号：8XL