## Sheet1
2021年8月24日院内推介会报价单
序号 | 名 称 | 国产/进口 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货商 | 单价 （万元） | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 注册证号 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021014 | 心电工作站 | [8 empty] | 通过普通心电图等对患者进行检查，提高工作效率，减少排队时间，方便报告留存。主要参数：十二导联心电图同步采集、同步显示、同步打印。打印支持标准A4纸或B5纸打印心电图报告，支持横向和竖向打印，支持打印预览。软件可自动导出PDF/JPEG/XML心电图报告。病案数据管理可采用多条件、模糊匹配查询，具备病案对比功能。
NYZBB-SBK-2021015 | 除颤监护仪 | [8 empty] | 用于对患者进行除颤、起搏以及生命体征监护。主要参数：除颤技术：双相直线方波，有电流控制技术。除颤模式：体外手动、体外自动。充电时间：充电至360焦耳≤9秒，充电至200焦耳≤6秒 。标配6导联监护，有血氧技术，带体外起搏功能。
NYZBB-SBK-2021019 | 肾镜 | [8 empty] | 1) 新型斜目镜，视野角度：12度 2) 椭圆形管鞘外径≤8.5 Fr/12Fr （2.83mm/4mm）； 3) 有效工作长度≤250mm； 4)有效使用工作通道直径＞6Fr ，水流量大， 视野清晰； 5)至少配12度肾镜1支、抓钳活检钳各1把、 器械盒1个
NYZBB-SBK-2021020 | 输尿管肾镜 | [8 empty] | 1) 镜视野度数:12°； 2) 工作直径≤8/9.8Fr.； 3) 工作长度≥430mm ； 4) 工作通道＞5Fr. ； 5) 两边进出水口同镜身成90°； 6)）至少配抓钳1把、活检钳1把 、器械盒1个
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402