## 设备清单
拟招设备清单
设备、项目编 号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021024 | 膀胱镜 | 3 | 技术参数：内窥镜可承受低温等离子消毒；可选购耐高温高压消毒。 镜体外径：小于或等于Ø4mm 镜体长度：小于或等于302mm 视向角：30° 有效景深：5mm-100mm 插入鞘套规格：21Fr 插入工作长度：≥220mm 手术器械规格：7Fr×370mm 配套器械：异物钳和活检钳等。 光缆：配有转换接头可与奥林巴斯、STORZ等光源连接。 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、等光缆连接。