## Sheet1
2021年8月26日院内推介会报价单
序号 | 名 称 | 国产/进口 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货商 | 单价 （万元） | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 注册证号 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021016 | 裂隙灯显微镜 | [8 empty] | 用于眼科检查。主要参数：显微镜总倍率：≥6 x (33) 10x(22.5) 16x (14) 25(8.8) 40(5.5)。裂隙投影率：≥2/3x。光斑直径：φ14mm～φ0.2mm，最大照度：≥28万Lx
NYZBB-SBK-2021017 | 耳鼻喉科工作台 | [8 empty] | 用于耳鼻咽喉疾病的检查。主要参数：主操作台：长×宽×高：≥950×500×750mm进口亚克力台面。射灯及支架：射灯采用12V，60W聚光LED冷光射灯，机械臂可±180°旋转，上下移动范围≥300mm，用于调整照明灯的位置，立柱可供一些选配功能支架的安装。
NYZBB-SBK-2021018 | 血压脉搏检测装置 | [8 empty] | 用于测量成人血压、脉率和脉搏波波形。主要参数：血压测量精度：±3mmHg，脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差±2bpm，100bpm～185bpm范围内，误差±3bpm。适用臂围：16cm～43cm。袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度。臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402