| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过式金属探测门（热成像安检门） | 一、热成像模块参数： 1. 分辨率≥200万像素 2.可同时检测多张人脸，并叠加显示温度与是否戴口罩。 3.口罩检测功能检验：具有口罩检测功能，可检测通过人员是否戴口罩，对未带口罩人员可在人脸视频图像上叠加显示未戴口罩，并进行语音提示。 4.报警测温功能检验：配有热成像测温模块并自带黑体，可对通过人员进行人脸检测并测温，并在人脸视频图像上叠加显示测温温度值 5.测温精度试验：距离测试黑体 1.0m，测试黑体温度设置为 34 ℃、36℃和 38℃，测温示值误差的绝对值应不大于 0.3°C。 二、 安检参数 1.探测灵敏度:对能够满足的每一个探测类别，均应对应有一组推荐的工作参数或快捷程序。对一个应报警测试物在同一位置的探测率大于等于 90%；对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率小于等于 30%，且全部位置总的误报警率小于等于 15%.2操作的授权检验：应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动 3. 计数功能 ：通过人数、报警人数 4. 通道尺寸 ≥2000*710*400mm 提供厂家供货证明函和权威机构检测报告复印件（加盖原厂公章）逐条核验。 | 5 | 套 |  |  |  |
| 备注：报价为包干价，含运输、安装、调试、辅材、税费等。 |  |  |  |  |  |  |  |

通过式金属探测门（热成像安检门）报价表