拟招医用液氧及其他瓶装气体清单

| 产品项目编号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 控价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYZBB-YXB-2021006 | 医用液氧 |  | 吨 | 2420 | - 质量要求:提供的医用液氧产自有医用液氧生产资质的企业， 其产品质量符合《中国药典》2015 版二部“氧”标准并提供随货同 行产品检验报告，医用液氧含量大于等于99. 5%。其他(含氧气、二氧化碳、氮气、液氮、氩气、高纯度氩气、乙炔、高纯度二氧化碳、高纯度氮气、高纯乙炔等)瓶装气体应符合国家相关质量标准要求 - 具备医用氧低温配送车辆不少于3辆，以满足各种状况下的需求; - 调查会报价需按本清单中规定的规格和计量单位报相应的单价。 - 报价必须需小于或等于控价 |
| NYZBB-YXB-2021007 | 氧气（气态、瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| NYZBB-YXB-2021008 | 二氧化碳（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 80 |  |
| NYZBB-YXB-2021009 | 氮气（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 80 |  |
| NYZBB-YXB-2021010 | 氩气（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 80 |  |
| NYZBB-YXB-2021011 | 高纯度氩气（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 500 |  |
| NYZBB-YXB-2021012 | 乙炔（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 90 |  |
| NYZBB-YXB-2021013 | 高纯度二氧化碳（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 450 |  |
| NYZBB-YXB-2021014 | 高纯度氮气（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 280 |  |
| NYZBB-YXB-2021015 | 高纯度乙炔（瓶装）40L/瓶 | 40L/瓶 | 瓶 | 500 |  |
| NYZBB-YXB-2021016 | 液氮（瓶装） |  | 升 | 5 |  |