## Sheet1 (2)
项目名称：南溪山医院放射年度监测（一年）服务项目
项目编码：NYZBB-YWB-2021002
拟监测放射诊疗项目明细
序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 工作场所 | 招投标要求
1 | 数字减影血管造影X射线机（DSA） | Ⅱ | 1 | UNIQ FD20 | 医技楼二楼介入室2 | 1、放射年度监测要求：报名公司必须具有法定资质（公司资质证书为乙级或乙级以上）；能在年底前按时完成附件1《拟招服务项目清单》中所有项目的放射年度监测，并出具《放射年度监测报告》，放射年度监测出的报告要符合卫健委的要求。 2、检测过程中发现医院机子、机房放射安全防护存在的问题要及时形成书面报告反馈给医务部，年度监测完成后上墙的文件或标识贴要提醒医院更新贴好。 3、有专人跟医院对接放射年度监测工作，工作认真负责，对工作中医院提供的相关资料要保管好，不泄露医院的资料，不反复要求医院提供相同的资料。
2 | 数字减影血管造影X射线机（DSA） | Ⅱ | 1 | Artis Zee III floor | 医技楼二楼介入室3
3 | 数字减影血管造影X射线机（DSA） | Ⅱ | 1 | Artis Zee III floor | 医技楼二楼介入室4
4 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置（CT）机 | III | 1 | IQon Spectral CT | 医技楼一楼CT 1室
5 | X射线计算机断层扫描装置（CT） | Ⅲ | 1 | SMOATOM Definition | 医技楼一楼CT 2室
6 | 数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | GXR-VSDR | 医技楼一楼第1照片室
7 | 数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | RADspeed Pro 80 | 医技楼一楼第2照片室
8 | 数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | GXR-VMDR | 门诊2号楼健康体检科DR机房
9 | 移动式数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | MobiEye 700A | 医技楼一、二楼 CT室、体检中心
10 | 移动式数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | uDR 370i | 住院部5号楼2楼储物间
11 | 口腔全景X射线牙片机 | Ⅲ | 1 | Planmeca ProMax | 门诊1号楼3楼口腔科全景机室
12 | 数字胃肠机 | Ⅲ | 1 | DTP570A | 医技楼二楼胃肠机室
13 | 乳腺X线摄影系统 | Ⅲ | 1 | Giotto IMAGE MD | 医技楼二楼乳腺机室
14 | 体外冲击波碎石机 | III | 1 | HK ESWL-V | 医技楼二楼体外碎石机室
15 | 医用电子直线加速器 | Ⅱ | 1 | Preeise Linac+MLC | 放射治疗科
16 | X射线计算机体层摄影设备（24排CT） | Ⅲ | 1 | Brilliance CT Big Bore | 放射治疗科大孔径CT机房
17 | 移动C型臂X射线机 | III | 1 | EXPOSCOP8000 | 住院部5号楼3楼手术室3
合计 |  |  | 17 | 报名公司需能完成以上所有项目，需提供以上监测项目单价和所有项目监测的打包报价。我院最终按实际监测数量结算