## Sheet1
2021年11月12日院内议价会报价单
序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 工作场所 | 设备放射年度监测报价 | 场所放射年度监测报价 | 设备、场所放射年度监测报价合计 | 备 注 （请填写签合同后多少天内可完成服务、多少天内可出具监测报告、售后服务承诺等） | 招投标要求
NYZBB-YWB-2021002 | 南溪山医院放射年度监测(一年）服务项目 |  |  |  |  | 此处填写所有设备监测总报价 | 此处填写所有场所监测总报价 | 此处填写所有项目（设备+场所）监测总报价 |  | 1、放射年度监测要求：报名公司必须具有法定资质（公司资质证书为乙级或乙级以上）；能在年底前按时完成报价单中所有项目的放射年度监测，并出具《放射年度监测报告》，放射年度监测出的报告要符合卫健委的要求。 2、检测过程中发现医院机子、机房放射安全防护存在的问题要及时形成书面报告反馈给医务部，年度监测完成后上墙的文件或标识贴要提醒医院更新贴好。 3、有专人跟医院对接放射年度监测工作，工作认真负责，对工作中医院提供的相关资料要保管好，不泄露医院的资料，不反复要求医院提供相同的资料。 4、最终费用按实际监测量结算。
NYZBB-YWB-2021002-1 | 数字减影血管造影X射线机（DSA） | Ⅱ | 1 | UNIQ FD20 | 医技楼二楼介入室2 | 以下各行填写单项设备监测单价 | 以下各行填写单个场所监测单价 | 以下各行填写单个设备+所在场所监测报价
NYZBB-YWB-2021002-2 | 数字减影血管造影X射线机（DSA） | Ⅱ | 1 | Artis Zee III floor | 医技楼二楼介入室3
NYZBB-YWB-2021002-3 | 数字减影血管造影X射线机（DSA） | Ⅱ | 1 | Artis Zee III floor | 医技楼二楼介入室4
NYZBB-YWB-2021002-4 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置（CT）机 | III | 1 | IQon Spectral CT | 医技楼一楼CT 1室
NYZBB-YWB-2021002-5 | X射线计算机断层扫描装置（CT） | Ⅲ | 1 | SMOATOM Definition | 医技楼一楼CT 2室
NYZBB-YWB-2021002-6 | 数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | GXR-VSDR | 医技楼一楼第1照片室
NYZBB-YWB-2021002-7 | 数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | RADspeed Pro 80 | 医技楼一楼第2照片室
NYZBB-YWB-2021002-8 | 数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | GXR-VMDR | 门诊2号楼健康体检科DR机房
NYZBB-YWB-2021002-9 | 移动式数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | MobiEye 700A | 医技楼一、二楼 CT室、体检中心
NYZBB-YWB-2021002-10 | 移动式数字化X摄影系统(DR) | Ⅲ | 1 | uDR 370i | 住院部5号楼2楼储物间
NYZBB-YWB-2021002-11 | 口腔全景X射线牙片机 | Ⅲ | 1 | Planmeca ProMax | 门诊1号楼3楼口腔科全景机室
NYZBB-YWB-2021002-12 | 数字胃肠机 | Ⅲ | 1 | DTP570A | 医技楼二楼胃肠机室
NYZBB-YWB-2021002-13 | 乳腺X线摄影系统 | Ⅲ | 1 | Giotto IMAGE MD | 医技楼二楼乳腺机室
NYZBB-YWB-2021002-14 | 体外冲击波碎石机 | III | 1 | HK ESWL-V | 医技楼二楼体外碎石机室
NYZBB-YWB-2021002-15 | 医用电子直线加速器 | Ⅱ | 1 | Preeise Linac+MLC | 放射治疗科
NYZBB-YWB-2021002-16 | X射线计算机体层摄影设备（24排CT） | Ⅲ | 1 | Brilliance CT Big Bore | 放射治疗科大孔径CT机房
NYZBB-YWB-2021002-17 | 移动C型臂X射线机 | III | 1 | EXPOSCOP8000 | 住院部5号楼3楼手术室3
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。请按上表顺序如实填写相关内容，项目名称前的序号不可更改，不可漏项，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402