## 设备清单
拟招设备清单
设备、项目编 号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021047 | 枪形热成像实时测温仪（热成像测温仪） | 1台 | 1、探测器：红外焦平面探测器 2、像元尺寸：12μm 3、分辨率：256×192 4、像素：200W 5、噪声等效温差：≤60mk@25℃ F＃=10 6、 工作温度：-20℃-55℃ 7、工作功耗：≤5W 8、报警功能：高温限值 低温限值 区域温差报警 9、测温精度：准确度±0.3℃ 10、 测温人数：最多支持30人同时测温