设备名称：电动胸骨锯

设备编号：NYZBB-SBK-2021051

数  量：1台

性能配置要求

胸骨锯：

- 电池动力，使用轻便，手机重量1kg左右，

- 可高温高压消毒，无需拆卸即可消毒，

- 两级可变速度，适应不同术者的使用习惯，

- 握持手柄与锯片角度符合人体工程学设计，操作性好，符合视角。

电池：

- 无记忆效应的锂电池，

- ACP电池保护技术，防止电池过热及压力问题，

- 可高温高压及等离子消毒，

- 可循环充电使用，

- 低电量时指示灯提醒设计，

- 可选配有免消毒电池。

- 充电器：

- 可同时充多节电池，

- 大型液晶显示屏，可显示电池充电程度和次数，

- 充电器和电池之间识别，自动判断及调整电池状态确保电池良好工作，

- 配置要求 一套 （ 手机一把  充电器1 电池2 锯片2 保护弓 1）