## Sheet1
2022年2月22日院内议价报价单
序号 | 名 称 | 国产/进口 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货商 | 采购数量 | 单位 | 单价 （万元） | 合计 | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 注册证号 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2022006 | 新冠病毒核酸检测设备一批 | [6 empty] | / |  | / |  | / | 详见下表明细
NYZBB-SBK-2022006-1 | 全自动核酸提取仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | [5 empty] | 96通道，提取试剂可集采，开放试剂 1 样本通道 96通道 2 处理体积 20-300ul 3 温控范围 0-120°C 4 操控方式 显示屏触控，中文 5 断电保护 意外断电再启动可选择是否继续实验 6 程序设置 程序储存 7 污染控制 排气过滤，内置紫外线消毒 8 提取试剂 可使用2个以上厂家 提取试剂 ，可集采 9 配套耗材 磁力套配套试剂 10 适用标本 血清，血浆，拭子洗液，组织液，病毒培养物
NYZBB-SBK-2022006-2 | 全自动核酸扩增仪 |  |  |  |  | 2 | 台 | [5 empty] | 96通道，试剂可集采，开放试剂 1 检测通量 96通道 2 适用耗材 0.2ml96孔板，8联管，单管, 3 荧光通道数 >4个 4 反应体系 5-100ul 5 线性范围 1-108copies 6 操控方式 单机操控/PC联机 中文 7 数据传导 U盘或导出实验数据，连接LIS，数据传输 8 断电保护 断电后再通电实验自动恢复运行
NYZBB-SBK-2022006-3 | 全自动样品处理系统 |  |  |  |  | 1 | 台 | [5 empty] | 96通道
NYZBB-SBK-2022006-4 | 不间断电源 |  |  |  |  | 2 | 台 | [5 empty] | 20KW
NYZBB-SBK-2022006-5 | 电脑（台式） |  |  |  |  | 6 | 台
NYZBB-SBK-2022006-6 | 打印机 |  |  |  |  | 6 | 台 | [5 empty] | （1）3台黑白激光一体机，主要参数：支持纸张尺寸:A4打印，速度: 23页/分，功能：复印，扫描，打印。 （2）1台证卡针式打印机，打印宽度60-245mm,进出纸方式，前进前出。 （3）2台黑白激光打印机，支持纸张尺寸:A4打印，速度: 12页/分。
NYZBB-SBK-2022006-7 | 超低温冷冻冰箱（-80°） |  |  |  |  | 1 | 台 | [5 empty] | 800L左右，超低温-80°左右。
NYZBB-SBK-2022006-8 | 实验耗材试剂 |  |  |  |  | 1 | 批 | / |  | / |  | / | 配一定数量检测耗材、试剂，品种、规格及价格为医院在用品牌，价格不能高于医院在用供货价。
NYZBB-SBK-2022006-8-1 | [12 empty] | 填写具体耗材试剂明细
NYZBB-SBK-2022006-8-2 | [12 empty] | 填写具体耗材试剂明细
NYZBB-SBK-2022006-8-… | [12 empty] | 填写具体耗材试剂明细（可继续添加行）
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版（Excel格式）带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。备注处请按要求填写，不要填“详见标书xx”。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402