## Sheet1
2022年遥测监护设备采购需求
序号 | 名 称 | 采购数量 | 单位 | 采购需求 | 参考品牌
NYZBB-SBK-2022019 | 遥测监护设备 | 1 | 批 | 详见下表分标，各分标可选择其中一项或几项报名 | 理邦、迈瑞、麦邦
NYZBB-SBK-2022019-1 | 遥测监护系统（1拖8） | 2 | 套 |  | 理邦、迈瑞、麦邦
NYZBB-SBK-2022019-2 | 遥测监护仪 | 8 | 台 | 要求与使用科室原中央监护系统兼容（原中央监护系统品牌：理邦） | 理邦、迈瑞、麦邦
NYZBB-SBK-2022019-3 | 遥测监护仪 | 6 | 台 | 要求与使用科室原中央监护系统兼容（原中央监护系统品牌：迈瑞） | 理邦、迈瑞、麦邦
NYZBB-SBK-2022019-4 | 遥测监护仪 | 2 | 台 | 要求与使用科室原中央监护系统兼容（原中央监护系统品牌：麦邦） | 理邦、迈瑞、麦邦

## Sheet2
序号 | 名 称 | 采购数量 | 单位 | 单价 （万元） | 合计（万元） | 参考品牌 | 备注
1 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 10 | 10 | 重庆中元
2 | 全自动医用PCR分析系统 | 2 | 台 | 20 | 40 | 西安天隆
3 | 全自动样本处理系统 | 1 | 台 | 5 | 5 | 耐优N96-2004S | 96通道
4 | 0.2ml PCR无色8联排管(平盖）带盖 | 100 | 盒 | 0.057 | 5.7 | 美国AXYGEN | 125排/盒
5 | 200ul滤芯吸头 | 200 | 盒 | 0.035 | 7 | 美国AXYGEN | 960/大盒
6 | 100ul滤芯吸头 | 100 | 盒 | 0.035 | 3.5 | 美国AXYGEN | 960/大盒
7 | 核酸提取或纯化试剂 | 500 | 盒 | 0.0128 | 6.4 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 48测试/盒
8 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 80 | 盒 | 0.0981 | 7.848 | 武汉明德 | 100份/盒
9 | 2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品 | 30 | 盒 | 0.285 | 8.55 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 0.5ml/管*20
| 不间断电源 | 2 | 台 | 3 | 6 |  | 20KW
| 总价 |  |  |  | 99.998