设备名称：心理体检及心理健康管理系统

设备编号：NYZBB-SBK-2022027

数  量：1台

性能配置要求

（一）主要技术参数

1.采用双模式心理筛查评估：包括主观量表评估和生物评估法两种模式；

2.个体化心理筛查加智能AI自动匹配个性化心理测评量表，量表库≥150种以上

3.通过心理服务卡，支持手机、平板等智能终端登录小程序，快速团检完成心理测评和干预。支持≥1000人以上用户同步进行心理测试

4.诊断报告系统，系统支持即时生成专业的评测报告，快速获取并打印检查报告；支持历年测评数据、报告的查询、比对功能；支持多种状态查询方式。系统自动生成患者生物压力分析报告。

5.硬件参数:CPU双核Intel G5400；硬盘≥500GB,用户检测数据存储＞1000万例

(二）配置要求

1、原厂心理体检管理工作站

2、手持式心电检测仪：LCD，≥160x240点阵屏幕，有蓝牙BLE4.0；串口USB转串口通讯线实现，至少6路

- 患者端PAD,包含：存储16G以上,包含建档、心理量表调查、HRV数据采集等

- 医生端PAD,包含：存储16G以上，包含建档、心理量表调查、HRV数据采集等

5、打印机：可与市场中所有打印机进行适配，且具备省墨打印模式

6、原厂读卡器：可快速、准确的从终端用户身份证一键式获取信息，包含头像、姓名、年龄、民族、ID等相关信息

7、前置服务器,包含前置服务器应用软件等。