设备名称：生物显微镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022032

数  量：3台

性能配置要求

带指针，带摄像可连接电脑采图系统，物镜：4×，10×，20×，40×

设备名称：组织脱水机

设备编号：NYZBB-SBK-2022033

数  量：1台

性能配置要求

有备用电池，报警系统，标准处理至少300个蜡块

设备名称：蜡块玻片存储柜（不带轨道）

设备编号：NYZBB-SBK-2022037

数  量：10组

性能配置要求

参数：不限定尺寸大小。

参考值：不锈钢材质（无需轨道设置），10组，一组4节（蜡块柜6抽/节，玻片柜18抽/节），尺寸1685*478*1800。