数据中心设计服务采购需求

# 一、项目需求：

1、项目情况：

我院拟新建数据中心机房，功能区域及机房区域使用面积月约255平方，机房区域面积约152平方。分别设置机房区、监控中心、会议室、运维间、值班室功能区域。原始建面图见附件。初步平面规划图见附件。

在开展设计过程中，应充分了解采购人信息化现状，结合项目的实际需求，从机房位置与设备布置、机房装修、供配电及照明、机房空调、防雷、接地系统、环境监控系统、消防、节能环保、机房布线；机房其他功能区域：监控中心、会议室、值班室等方面进行机房及区域整体工程及装修设计。

# 二、报价：

报价包含项目设计服务内容所需的一切费用。如提供服务过程中产生额外费用，由中标人自行负责。设计费为包干价，不随工程造价变化而变动调整。

三、项目需求：

| 1 | 数据中心机房前期设计编制服务 | 1项 | 一、项目概况 1、项目情况： 我院拟新建数据中心机房，功能区域及机房区域使用面积约255平方。分别设置机房区、监控中心、会议室、运维间、值班室功能区域。原始建面图见附件。初步平面规划图见附件。 二、设计内容及要求： 1、机房设计内容具体包括但不限于：机房装修、供配电系统、空气调节系统、消防系统及弱电系统进行设计；机房其他功能区域：监控中心、会议室、值班室等方面进行机房区域进行设计。 2、编制投资概算书、设备清单等，并根据采购人的要求，不断完善相关内容。 3、按照《建设工程设计文件编制深度的规定》编制设计说明、绘制项目图纸纸及计算设备、材料清单。 4、根据审批后的项目初步设计方案，协助完成机房系统建设项目招标文件的编制。配合采购人进行工程项目招标前的准备工作，如编制招标技术规范书、拟定设备清单等。 5、结合项目的实际需求，从机房位置与设备布置、机房装修、供配电及照明、机房空调、防雷、接地系统、环境监控系统、消防、节能环保、机房布线、机房其他功能区域：监控中心、会议室、值班室、机房搬迁后网络汇聚点布局等方面进行机房工程初步设计。 三、项目设计及编制要求（包括但不限于） 1.本项目建设成果应可作为后期项目建设实施和招标的重要依据和指导文件，设计方案要求内容全面、合理可行； 2.在开展设计过程中，供应商应投入1名咨询工程师（投资）调研建设单位现有机房情况，对项目涉及的机房需求进行收集、梳理及规整，理清业务、流程、边界和范围，做好总体布局设计；（提供上述人员相关证书复印件） 3.根据项目的实际需求，对机房的等级及主要性能指标要求进行说明,对机房布局、空间大小、区域划分、设备布置等进行说明； 4．明确机房装修的具体内容与标准，对装修材料的选型和安装工艺要求进行说明。 5．对供配电系统、照明系统的设备选型及连接方式进行设计；明确机房供配电、照明等设备的功能、性能指标，对供配电和照明系统的设计和安装进行说明。 6．对机房空调或精密空调（包括新风系统、排风系统）的设备选型及连接方式进行设计，明确机房空调系统的功能、性能指标，对空调系统的设计和安装进行说明。 7.根据机房等级要求及相关标准的要求，对机房防雷、接地系统进行设计，明确机房防雷、接地的性能指标要求，设备的选型、机房的防雷和接地的措施和方法。 8.根据机房等级要求，供应商应投入1名软考信息安全工程师设计机房环境监控系统，包括环境监控系统、设备监控系统及安全防范系统等，明确机房环境监控的对象和范围；监控的方式和要求；监控系统的性能指标、设备的选型、接口要求等。（提供上述人员相关证书复印件） 9.根据机房等级要求，设计机房消防系统，包括火灾自动报警系统、气体灭火系统，明确机房消防系统设备的功能、性能指标要求，设备的选型、消防系统运作方式。 10.根据机房等级要求，设计机房弱电系统。 11.提出机房有关节能和环保方面的要求，说明采取的措施和方法， 明确机房设备能耗、装修材料环保等指标。 12.要支持和协助用户确定业务发展的近期、中期和长期需求，在顶层设计的基础上，提出切实可行的分期建设的具体目标和任务，并制定实施策略。 13.设计中所配置的设备和材料，必须是技术先进，性能可靠，安全适用，经济合理，扩容容易等特点的优质产品。 14、设计采用新技术、新设备、新材料应说明其技术性能指标和相关要求。同时，应符合系统开放性、可维护性、支持快速迭代和演化、支持大负载响应的设计要求。 四、项目概算编制要求（包括但不限于） 1.对投资概算总表中设备购置费内各分项及商业软件部分要提供“项目软硬件配置清单”，包括名称、主要参数、数量、单价及其折扣率、部署地点等详细信息； 2．供应商应投入1名软件工程造价师，根据国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制要求，并按照《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》规定对概算书进行编制。（提供上述人员相关证书复印件） 五、设计图纸要求（包括但不限于） 1.设计说明及图例：说明设计的依据、遵循的标准，各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项，注明图纸中有关特殊图形、图例说明，对非标准设备的订货说明。 2.设备材料表：分系统罗列各系统的设备材料的选型规格、数量、性能指标。 3.系统图：系统图分为线路连接系统图和设备连接系统图，表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布、系统逻辑及连接关系说明。 4.平面布置图：分层表现该层上系统的相关内容如相关设备的位置、标高、安装方式；线槽和管路的规格、走向、标高和敷设方式；线缆的规格、走向；机柜内设备材料布置示意； 5.剖面图：表现机房内的设备、线槽、管路的布置。明确机房内的装修要求和电源要求。 6.设备连接系统图：各系统外接线量复杂的设备需提供接线图 7.安装大样图：表现机房内设备的安装位置和安装方式。 8.图纸目录：标明序号、图纸内容、图号、图幅。 六、文件格式要求（包括但不限于） 1．设计文件应按照国家标准和部颁（行业）设计规范要求的相关原则套用。设计文件的文字、名词、图形符号、计量单位等，都应采用现行的国家标准和部颁（行业）标准。 2．设计文件的编印应符合规范化、标准化的要求，包括：设计说明书页张篇幅及各号图纸大小篇幅应符合国家标准规定尺寸；设计文件册的封面必须能表示出设计项目的全名、分册编号及工程名称。设计文件的分册由设计单位与采购人协商后决定。 七、后续服务要求 设计成果交付后，投标人需跟进项目设计中所有项目建设的全过程，为采购人提供协助编制技术咨询、技术评审验证等技术服务，并参与相关工作，确保采购人的思路及总体设计意图得到实施和落实。具体要求包括但不限于以下内容： - 设计方案交底：（1）在项目建设实施过程中，对采购人及项目承建单位进行技术交底，包括但不限于设计的设计思路、技术选型、产品功能特点、质量要求以及其他技术细节等；（2）解答采购人及项目承建单位提出的对设计不清楚或不明确的疑问，并要求投标时提供咨询相关接口人及联系方式。接口人联系方式要求保持工作时间5X8 小时畅通；（3）设计交底和技术跟踪从总体设计所涉及的项目建设开始至项目通过竣工验收为止。 - 根据项目初步设计方案，协助建设单位完成机房建设项目招标文件的编制。配合建设单位进行工程项目招标前的准备工作，如协助编制招标技术规范书、拟定设备清单等。 - 技术评审验证：根据项目建设情况和实际情况，投标人参与项目实施过程重要里程牌的评审和验证，及时提交评审意见给采购人，不定期在项目实施过程中参加现场检查，确认是否满足设计规范与设计要求。 3.就总体设计成果，对业主方提供培训，确保业主方掌握总体设计成果内容。 八、服务成果及交付要求 1.服务成果要求： （1）《项目初步设计报告和投资概算》。 （2）《项目设计图纸》。 （3）《项目建议书》 2．提交要求： （1）中标人应在项目完成时，将本项目所有相关的技术文件，以及设计服务期间所需要制订的文档汇集成册交付采购人。 （2）本项目要求所有文档向采购人提供纸质文档至少7 套，电子文档1 套。投标人应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目最终验收后全部移交给采购人。 （3）投标人应在中标后与采购人签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效。 六、验收要求 中标人必须在自签订合同之日起50日内完成项目前期工作相关编制成果并提交。并向采购人移交设计相关报告文档一式7份，包括但不限于全套文件及其电子文档，其中电子文档以只读光盘存储，且必须符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的归档要求。 八、其它 1、中标人在编制研究过程中应对有关重要的研究结论、技术需求等及时并分阶段向采购人汇报。 2、设计编制单位不得承担本项目工程建设的系统集成及相关实施工作。 3、本项目成果及其相关知识产权权利归采购人所有。 |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、评分办法

## 1、价格分……………………………………………………………………………………………22分

（1）以进入详评的且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为22分

（2）投标报价得分=（评标基准价/某投标人投标报价）×22分

## 2.技术分………………………………………………………………………………………50分

（1）项目设计方案（满分20分）

一档（5分）：供应商提供的方案能根据国家、自治区关于行业建设的标准及依据提项目需求方案，但对建设背景、建设思路、必要性等内容描述简单。

二档（10分）：在一档的基础上，供应商提供的方案对项目建设现状、用户需求、业务功能需求、系统功能及性能等内容描述详实、表达清晰，基本符合项目实际情况，方案描述详实、表达清晰，基本符合项目实际情况；

三档（15分）：在二档的基础上，供应商提供的方案对项目建设目标、建设内容、建设规范等内容描述清楚，符合项目实际需求，具备可行性、可靠性；供应商提供的方案能对项目建设内容理解及描述思路清晰，符合项目实际需求，功能理解透彻，针对性强；

四档（20分）：在三档的基础上，供应商提供的方案对项目进行分别设计详细的总体框架、技术路线说明等架构方案，提供项目系统等详细建设方案，方案详细、针对性强，并符合项目建设实际情况，方案设计规划合理、描述准确，具备可行性、可靠性、合理性。

（2）项目概预算编制方案（满分9分）

一档（3分）：供应商提供有项目概预算政策依据、编制方法、编制内容等内容描述简单，符合项目评审及项目建设要求；

二档（6分）：在满足一档的基础上，供应商提供有项目概预算各项费用构成、概预算使用工具等内容描述清晰、明确，方案符合项目实际需求，完整、可行；

三档（9分）：在满足一、二档的基础上，供应商能结合项目实际需求，依据相关标准要求套用造价定额，编制概预算书框架等内容，方案详细全面、可操作性强，预算针对性强，各项费用措施齐全。

（3）设计服务保障方案（满分9分）

一档（3分）：磋商供应商提供有设计服务保障目标、任务等内容描述简单；

二档（6分）：在一档的基础上，磋商供应商提供有项目组织计划、进度计划等内容描述清晰，具有明确的工程进度保障方法，方案合理、可行、完整；

三档（9分）：在二档的基础上，磋商供应商提供有明确的保障措施、管理措施等内容描述详细全面、各项措施合理、针对性强，具备可操作性。

（4）设计项目管理方案（满分12分）

一档（4分）：磋商供应商提供有项目管理范围、工作内容等内容描述简单，符合项目实际管理需求；

二档（8分）：在一档的基础上，磋商供应商提供有组织管理、进度管理、合同管理等内容描述清晰、完整、合理；

三档（12分）：在二档的基础上，磋商供应商提供有沟通管理、风险管理等内容描述详细全面、针对性强、具备可行性、可靠性。

## 3.项目组织机构及人员配备分………………………………………………………………………………14分

（1）拟投入本项目的项目总负责人持【工程师】（专业：信息与通信工程）或以上技术职称证书，同时持有数据中心（机房）规划设计工程师、信息安全工程师、弱电系统工程师（高级）证书的得3分，每个证书得1分，满分3分；

（2）拟投入本项目的项目技术负责人持【工程师】（专业：信息与通信工程）或以上技术职称证书，同时持有IT服务项目经理、软件工程造价师、高级软件技术开发工程师证书的得3分，每个证书得1分，满分3分；

（5）拟投入本项目网络设计人员持有【工程师】（专业：电子计算机）或以上职称证书、信息系统项目管理师、高级网络信息安全工程师证书的,每个证书得1分，满分3分；

（6）拟投入本项目的基础设施设计人员持【工程师】（专业：信息与通信工程）或以上职称证书、全过程工程项目管理师、高级网络技术工程师,每个证书得1分，满分2分；

（9）拟投入本项目质量管理人员持信息系统审计师（ISA）、系统集成项目管理工程师、计量保证体系内审员合格证的,每个证书得1分，满分3分。

须提供上述人员相关证书复印件及供应商处为其缴纳近半年连续三个月的社会保险参保缴费证明文件。

## 4.信誉与业绩分………………………………………………………………………………14分

（1）供应商获得《工程设计资质证书》电子通信广电行业（通信工程类或电子系统工程）专业甲级及以上资质的得2分，本项满分2分。（提供复印件，原件备查）

（2）供应商通过ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书的，且证书认证范围至少包含信息系统咨询、规划服务、信息技术咨询服务内容的得2分，证书认证范围不满足条件的不得分，满分2分。（提供复印件，原件备查）

（3）供应商通过社会责任管理体系认证证书的，且证书认证范围至少包含计算机软件系统、大数据系统、信息系统内容的得1分，证书认证范围不满足条件的不得分，满分1分。（提供复印件，原件备查）

（4）供应商具有ITSS信息技术服务咨询设计标准符合性证书的得2分，满分2分。（提供复印件，原件备查）

（5）供应商具有信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估服务资质）的得1分，满分1分。（提供复印件，原件备查）

（6）供应商自2019年1月1日以来具有类似项目设计业绩的，每个0.5分，满分6分。【提供中标（或成交）通知书或合同复印件并加盖公章】

6、总得分=1+2+3+4+5