移动查房设备采购需求参数

| 货物名称 | 技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动护理PDA | 1. 操作系统 建议Android 9.0及以上 2. CPU ≥高通八核处理器、主频≥1.8GHz； 3. 内存、存储 内存≥4GB；存储≥64GB； 4. 电池，可充电电池，电池工作时长≥10小时 ； 5. 显示屏 考虑显示内容及手持，建议≥5.5英寸≤6.0英寸，彩色分辨率≥1440*720（长宽比2:1），超明亮，阳光下可视； 6. 操作方式 支持湿手和手套模式，以及支持被动笔功能； 7. 摄像头 后置摄像头≥1300万像素和前置摄像头≥500万像素； 8. 条码扫描器 能读取识别各种编码格式的一维码、二维码 9. 测温 可选测温配置，测量精度±0.2℃（测温范围35~42℃），测量距离≤5cm。 10. 无线网 IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议，支持全网各制式通信网络标准，支持2.4G/5G双频WIFI以及广域网≥4G全网通； 13. ≥蓝牙 5.0； 14. 振动 自带振动马达； 15 外壳材料 使用医疗专用抑菌材料，可紫光消毒，可耐受酒精、过氧化氢等医用化学品擦拭消毒，含屏幕部分。 16. 工业防护等级 ≥IP67 17. 抗跌落能力 能承受≥1.2米水泥地面跌落，滚落规格：6个面每个面1次跌落至水泥地表面 。 18. 附件 提供原厂原配单充底座及直充，支持快充。 19. 附带移动设备管理平台。移动设备资产管理、设备生命周期记录、远程安装删除软件，远程查看，监测设备状态、设备定位等、图形界面展示运营状态等。 20.附带软件管理平台。如二维码快速安装app、app限制、WIFI锁定、运营商数据设置、蓝牙设置等。支持通过扫描二维码的方式快速部署应用软件安装。 21.投标人提供与投标规格型号一致样品，现场摔落测试，浸水测试，扫码测试，拆机查看。 | 240 | 台 |
| 医护查房平板电脑 | 1. 操作系统 建议 Android 9及以上 2. CPU 八核处理器、主频≥2.0GHz；内存≥4GB；存储≥64GB 3. 电池，可充电电池，电池工作时长≥5小时 ； 4. 显示屏 ≥10英寸 IPS 屏幕，分辨率≥1200x1920,屏幕，超明亮，阳光下可视； 5. 触摸屏 全触摸屏，支持多点触碰，支持手套和湿手操作 6. 条码扫描引擎 支持 1D/2D 7. 无线网 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持 2.4G 及 5G 频段，支持全网各制式通信网络标准，以及广域网≥4G全网通。 8. ≥蓝牙 5.0 9. 外壳材料 医疗专用抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢等医用化学品擦拭消毒，含屏幕部分。 11. 摄像头 后置摄像头≥1300万像素和前置摄像头≥500万像素； 12. SD卡 支持micro SD，≥128GB 13. 抗跌落能力 能承受不低于 1 米水泥地面的跌落冲击 14. 建议扩展接口 支持POGO 16PIN 搭配强固型扩展坞使用接口 15. 建议支架 符合VESA标准支架接口，方便移动固定灵活切换使用 16. 附件 提供原厂原配单充底座及直充，支持快充。 17. 管理平台：平板电脑设备和PDA设备保证可在同一管理平台下进行使用。APP限制，WIFI限制，移动数据设置，蓝牙设置等功能。扫描二维码的方式快速部署应用软件。 18.投标人提供与投标规格型号一致样品，现场摔落测试，浸水测试，扫码测试，拆机查看。 | 88 | 台 |
| 移动护理推车工作站 | 1. 计算机参数 1.1. 工业控制级带电电脑 1.2. CPU芯片 ≥Intel Core I5 1.3. OS系统 Windows 7，windows 10正版操作系统。 1.4. 内存 ≥8GB 1.5. 硬盘 ≥256G固态硬盘 1.6. 无线网 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持 2.4G 及 5G 频段，支持全网各制式通信网络标准 1.7. 显示器屏及其支架尺寸 ≥21寸,分频率≥1920*1080 1.8. USB接口 USB≥3.0*2 USB≥2.0*2 1.9. 显示接口 HDMI*1 VGA*1 1.10. 有线网口 千兆网口*1 2. 电池参数 2.1. 自带电池 2.2. 循环次数 ≥1800次以上 2.3. 充电时间 ≤6小时 2.4. 使用时间 正常工作时间≥6小时 3. 脚轮参数 3.1. 脚轮特性 采用医疗级静音脚轮，符合医疗安规感染管控，克服各类地板，脚踏刹车 4. 推车参数:设计美观，布线整洁合理，抗污抗菌，轻便耐用，建议主干采用铝合金材质，台面ABS工程塑料材质。 4.1. 储物抽屉 ≥3层 4.2. 外形尺寸 ≥宽520*长520mm*高1000 4.3. 工作台面尺寸 ≥宽440*长440mm 4.4. 推车整机采用轻量设计，便于护士操作 4.6. 抽屉 带药品抽屉、盐水抽屉，储物抽屉 4.7. 支持外挂件定制 4.8.工作台面有防滑落挡条，防漏液槽 4.9.储物抽屉尺寸可选择配置，建议使用轻量化金属材质。 4.10. 二维码扫描器座及扫描器，支持一维码、二维码扫描 4.11.按钮显示面板：电量显示、电源开关 | 40 | 台 |
| 腕带打印机 | 1. 外观材质 耐腐蚀外壳 2. 打印分辨率 ≥203dpi 3. 打印速度 支持多档调节 4. 打印宽度 适用于任意腕带打印，≤56 mm； 5. 打印方式 热敏 6. 通信接口 USB接口、网络接口,支持网络打印。 7.支持打印一维码、二维码。 | 40 | 台 |
| CA签名手写板 | 功能指标要求： 1. 采用最先进的电磁压感响应技术，实现对签名人手写生物特征的完整采集 。 2. 采集签名人在显示屏上的手写签名笔迹，实现签名人手写签名笔迹数据的可靠采集。 3. 通过与业务系统对接后，签名人可查看待签署的电子单据、合同等内容，可以适合患者沟通窗口、医疗场景应用。 4. 整合指纹采集模块，可在手写签名同时记录签名人指纹数据，从而提高签名身份鉴别能力和应用安全性。 5. 预装患者知情文书签署APP，须按照医院业务系统接口标准进行对接。支持患者知情文书的全流程电子化签署，并作为电子病历系统中病历的一部分保存。建议兼容我院现有患者电子签名服务平台，若无法兼容，则须配备全套硬件支撑架构，比如签名服务器等，保证项目可正常执行。 6.配备保护套，有效防水防撞击 硬件指标要求： 1. 操作系统 Android9.0或以上 2. 无线网 IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议，支持全网各制式通信网络标准，支持2.4G/5G双频WIFI以及广域网≥4G全网通； 3. 内存、存储 内存≥4GB；存储≥64GB 4. 屏幕分辨率 ≥800*1280 5. 摄像头 考虑面部采集，前置摄像头≥500w像素，后置摄像头≥1300w像素。 6. 电池容量 正常工作时间≥6小时 7. 指纹识别 支持指纹模块，标准大指纹采集 8. 原厂充电器 | 44 | 台 |

项目整体免费质保期3年,含管理软件、碎屏、电池等。每年不少于一次原厂工程师现场巡检。