设备名称：双极宫腔电切镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022070

数  量：1台

性能配置要求

1、宫腔镜为柱状晶体镜，广角 12°,，直径约4 mm， 长度约30 cm，可高温高压消毒

2、双极工作手件为指控式，非工作状态时电极位于鞘内

3、电切镜鞘的头端绝缘，规格26Fr，含鞘芯

4、电切环，电极切割丝直径约0.35mm，工作长度约286mm

5、电凝电极，尖形，24Fr.

6、电切环，球形， 24Fr.

7、双极高频电缆， 长≥300cm

8、搭配专用消毒盒

设备名称：红蓝光治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022081

数  量：1台

性能配置要求

结构组成：治疗仪由主机、支架、发光治疗头组成。

使用范围：糖尿病足 伤口治疗用 收敛渗液

对压疮等受损皮肤组织有消炎及促进创面愈合的作用。

参数需求：

- 1、红光及蓝光照射不少于两个档位，档位可调整

- 2、定时器：有

- 3、噪声：小

4、手动停止功能：有