设备名称：放射源：铱-192

设备编号：NYZBB-SBK-2022088

数  量：1枚

性能配置要求

项目内容包含1枚铱192放射源、来回运输及处理废源等相应服务，同时包含换源、调试放射源到位精度及测量该放射源的活度等服务。

放射源活度:出厂活度不低于10Ci (370GBq)

活性区城: 0. 7X3.5MM

源壳规格: 1. 1X6.5MM

源辫: 1. 1X 1700MM

安全性能等级GB4075－2009/