## Sheet1
院内推介会议报名表
序号 | 名称 | 医保编码 | 国产/进口 | 规格型号 | 生产厂家 | 供货商 | 报价 | 中标号 | 注册证号 | 备注 | 参数
1 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体lgA检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 1.方法学要求：ELISA或者可用于罗氏601，迈瑞6000化学发光分析仪，安图化学发光2000PLUS; 2.准确性：不低于现用试剂
2 | 抗EB病毒早期抗原lgA抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
3 | EB病毒核抗原1（NA1）IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
4 | 血管紧张素II检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | [9 empty] | 1.方法学：用于安图2000plus全自动化学发光分析仪； 2.准确度，灵敏度及检测范围不低于现用试剂
5 | 人皮质醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
6 | 醛固酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
7 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
8 | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
9 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
10 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
11 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
12 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
13 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
14 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
15 | 肾素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
16 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
17 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | [9 empty] | 1.用于Sebia毛细管电泳， 2.准确度，灵敏度及检测范围不低于现用试剂
18 | 血红蛋白测定试剂盒（正常Hb A2质控品,电泳法）
19 | 免疫固定检测试剂盒(电泳法) | [9 empty] | 2.用于Sebia电泳分析仪， 2.准确度，灵敏度及检测范围不低于现用试剂
20 | 免疫固定检测试剂盒（抗血清和固定液（PN4315）电泳法）
21 | 流式细胞仪七色设置微球 | [9 empty] | 1.用于BD全自动流式细胞仪， 2.性能不低于现用试剂
22 | HLA-B27检测试剂盒（流式细胞法）
23 | 造血干细胞抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法)
24 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒
25 | 仪器质控微球（Diva 7.0及以上版本软件用）
26 | BD FACS 关机液
27 | 流式细胞分析用鞘液
28 | 白细胞分化抗原CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂盒（流式细胞仪法- FITC/PE/PerCP/APC）（合同采购）
29 | BD FACS 清洗液（流动室清洗液）
30 | 缓冲液 | [9 empty] | 1.用于罗氏411， 2.性能不低于现用试剂
31 | 三丙胺缓冲液
32 | 清洗液 | [9 empty] | 1.用于罗氏601， 2.性能不低于现用试剂
33 | 三丙胺缓冲液
34 | 缓冲液
35 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（电化学发光法) | [9 empty] | 1用于罗氏601； 2.性能不低于现用试剂
36 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（电化学发光法） Anti-CCP
37 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（P24）检测试剂盒（电化学发光法）
38 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（电化学发光法)
39 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法)
40 | 人绒毛膜促性腺激素定标液
41 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法)
42 | 甲胎蛋白定标液
43 | 样本稀释液
44 | C肽检测试剂盒（电化学发光法）
45 | 胰岛素检测试剂盒(电化学发光法）
46 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法）
47 | 高敏肌钙蛋白T定标液
48 | 降钙素原检测试剂盒（电化学发光法）
49 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（电化学发光法) | [9 empty] | 1.用于罗氏601，迈瑞化学发光6000，安图化学发光2000plus； 2.性能不低于现用试剂
50 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（电化学发光法)
51 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒（电化学发光法)
52 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（电化学发光法)
53 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(电化学发光法)
54 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒(电化学发光法)
55 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒(电化学发光法)
56 | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒(电化学发光法)
57 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒（免疫印迹法） | [9 empty] | 用于检测幽门螺杆菌检测及分型
58 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | [9 empty] | 用于诺唯赞免疫分析仪
59 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒(量子点荧光免疫法)
60 | 胃泌素17检测试剂盒(量子点荧光免疫法)
61 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料盒 | [9 empty] | 1.用于迈瑞化学发光分析仪6000， 2.要求性能不低于现用试剂
62 | 清洗液
63 | CL-6000针清洗液（清洗液）
64 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
65 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
66 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
67 | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
68 | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
69 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
70 | 全自动免疫检验系统用底物液
71 | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
72 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）
73 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | [9 empty] | 1.手工法检测，不需要配备专用仪器， 2.性能不低于现用试剂
74 | 抗精子抗体检测试剂盒（胶体金法）
75 | 抗子宫内膜抗体检测试剂盒（胶体金法）
76 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）SERODIA-TP.PA
77 | 抗卵巢抗体IgM检测试剂盒（胶体金法）
78 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂
79 | 抗卵巢抗体检测试剂盒（胶体金法）
80 | 华支睾吸虫抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
81 | 七种肺癌相关抗体检测试剂盒(酶联免疫法)
82 | 九项呼吸道感染病原体IgM抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法）
83 | 抗精子抗体IgM检测试剂盒（胶体金法）
84 | 抗子宫内膜抗体IgM检测试剂盒（胶体金法）
85 | 塑料试管
86 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
87 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
88 | 抗HBs校准物质 | [9 empty] | 1.方法学要求：ELISA或者可用于罗氏601，迈瑞6000化学发光分析仪，安图化学发光2000PLUS; 2.性能稳定
89 | 抗HIV-I校准物质
90 | 抗HCV校准物质
91 | 抗HBc校准物质
92 | 抗HAV-IgM校准物质
93 | HBsAg标准物质
94 | 抗HEV-IgM校准物质
95 | 质控血清HBC-IgM
96 | 抗HBe校准物质
97 | 抗TP校准物质
98 | 抗核抗体lgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | [9 empty] | 1.用于欧盟全自动荧光分析仪自身抗体检测或者手工操作 2.性能不低于现用试剂
99 | 抗髓过氧化物酶抗体lgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
100 | 抗双链DNA抗体lgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）
101 | 自身抗体谱lgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）
102 | 抗中性粒细胞浆/抗肾小球基底膜抗体lgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）
103 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法）
104 | 抗蛋白酶3（PR3-hn-hr）抗体lgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 1.方法学要求：ELISA或者可用于罗氏601，迈瑞6000化学发光分析仪，安图化学发光2000PLUS; 2.准确性：不低于现用试剂
105 | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒（欧蒙斑点法）
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版（Excel格式）带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系医疗设备管理科：唐琼 电话136 2773 8316
联系人：
电话：