## Sheet1
院内推介会议报名表
序号 | 名称 | 医保编码 | 国产/进口 | 规格型号 | 生产厂家 | 供货商 | 报价 | 中标号 | 注册证号 | 备注 | 用途
1 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法）TSH | [9 empty] | 用于德国罗氏E801电化学发光分析仪,（要求：1.试剂稳定性，结果准确度、精密度及检测范围不低于原试剂。 2.要求提供真实可靠的试剂性能验证报告。 3.可以提供全套仪器维修保养服务，且服务品质不低于现有。 4.试剂与仪器兼容性稳定可靠，不影响工作顺利开展。 ）
2 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys FT3 III
3 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） FT4 II
4 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys T4
5 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys T3
6 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-TSHR
7 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法）Anti-TPO
8 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（电化学发光法）Anti-Tg
9 | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Cortisol II
10 | 黄体生成激素检测试剂盒（电化学发光法）LH
11 | 睾酮检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Testosterone II
12 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Progesterone III
13 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒 （电化学发光法）FSHnti-Tg
14 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Prolactin II
15 | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Estradiol III
16 | 叶酸检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Folate III
17 | 维生素B12检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Vitamin B12 II
18 | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Ferritin
19 | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys proBNP Ⅱ
20 | β-胶原特殊序列检测试剂盒(电化学光法)
21 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法)
22 | 骨钙素检测试剂盒（电化学发光法）
23 | 甲状旁腺素(1-84)检测试剂盒(电化学发光法)
24 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法)
25 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(电化学发光法)
26 | E801三丙胺缓冲液
27 | 清洗液 PreClean II M
28 | 分析吸头杯子
29 | 促甲状腺素定标液
30 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液
31 | 游离甲状腺素定标液
32 | 三碘甲状腺原氨酸定标液
33 | 甲状腺素定标液T4 CalSet
34 | 甲状腺球蛋白抗体定标液
35 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液
36 | 促甲状腺素受体抗体定标液
37 | 皮质醇（可的松）定标液
38 | 孕酮定标液
39 | 睾酮定标液Testosterone II Calset II
40 | 黄体生成素定标液
41 | 雌二醇定标液
42 | 卵泡刺激素定标液
43 | 催乳素定标液 Prolactin II CalSet
44 | 叶酸定标液CalSet Folate
45 | 维生素B12定标液
46 | 铁蛋白定标液
47 | 脑利钠肽前体定标液
48 | 甲状旁腺素定标液PTH CS
49 | 骨钙素定标液N-MID Osteocalcin CalSet
50 | β-胶原特殊序列定标液
51 | 总I型胶原氨基酸延长肽定标液
52 | 降钙素定标液 Calcitonin CalSet
53 | 促肾上腺皮质激素定标液Elecsys ACTH CalSet
54 | 甲状腺相关自身抗体质控品PreciControl ThyroAB（紧急采购）
55 | 免疫多项质控品 PreciControl Varia（紧急采购）
56 | 免疫通用质控品
57 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 用于德国罗氏E601电化学发光分析仪,（要求：1.试剂稳定性，结果准确度、精密度及检测范围不低于原试剂。 2.要求提供真实可靠的试剂性能验证报告。 3.可以提供全套仪器维修保养服务，且服务品质不低于现有。 4.试剂与仪器兼容性稳定可靠，不影响工作顺利开展。 ）
58 | 癌胚抗原定量测定试剂盒(电化学发光法)
59 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法)
60 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法）
61 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法)
62 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法）
63 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法)
64 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定量测定试剂盒
65 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法)
66 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法)
67 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法)
68 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒(电化学发光法)
69 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法)
70 | 抗缪勒管激素检测试剂盒(电化学发光法)
71 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法)
72 | 地高辛检测试剂盒(电化学发光法)
73 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(电化学发光法)
74 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒(电化学发光法）
75 | 人生长激素检测试剂盒(电化学发光法)
76 | 样本稀释液
77 | 分析吸头/分析杯
78 | 三丙胺缓冲液
79 | 缓冲液
80 | 清洗液 PreClean M
81 | 甲胎蛋白定标液AFP CalSet II
82 | 癌胚抗原定标液
83 | 糖类抗原125定标液
84 | 糖类抗原19-9定标液
85 | 糖类抗原15-3定标液
86 | 糖类抗原72-4定标液CA 72-4 CalSet
87 | 人绒毛膜促性腺激素定标液
88 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定标液
89 | 神经元特异性烯醇化酶定标液
90 | 胃泌素释放肽前体定标液
91 | 人附睾蛋白4定标液
92 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液SCC CalSet
93 | 甲状腺球蛋白定标液
94 | 抗缪勒管激素定标液
95 | 25-羟基维生素D定标液
96 | 地高辛定标液 Digoxin CalSet
97 | 游离前列腺特异性抗原定标液
98 | 总前列腺特异性抗原定标液
99 | 人生长激素定标液hGH CalSet
100 | 肿瘤标志物质控品
101 | 清洗液 ISE
102 | 清洗液 ProbeWash M
103 | 糖类抗原50放射免疫诊断试剂盒 | [9 empty] | 用于放射免疫分析仪GC-911
104 | 层黏蛋白放射免疫分析药盒
105 | IV型胶原放射免疫分析盒
106 | 透明质酸放射免疫分析药盒
107 | III型前胶原氨端肽放射免疫分析药盒
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版（Excel格式）带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系医疗设备管理科：唐琼 电话136 2773 8316
联系人：
电话：