设备名称：纤维输尿管肾镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022103

数  量：3套

性能配置要求

- 12度纤维输尿管肾镜，8/9.8Fr.	1套

- （一）  技术参数

- 镜视野度数:12°；

- 工作直径≤8/9.8Fr.；

- 工作长度： ≥430mm ；

- 工作通道≥5Fr. ；

- 两边进出水口同镜身成90°；

- 两边进出水阀中心相距≤35mm；

- 一体镜，镜子与镜桥一体化；

- 可耐高温高压消毒。

（二） 配置至少包含：

- 抓钳,5Fr.（硬性取石钳）	1把

- 内窥镜消毒网盒	1个

- 二、5度纤维输尿管肾镜，6/7.5Fr.	 2套

- （一）  技术参数

- 1)	镜视野度数:5度；

2)	工作直径≤6/7.5Fr ；

3)	工作长度： ≥430mm ；

4)	工作通道≥4Fr；

5)	两边进出水口同镜身成90°；

6)	两边进出水阀中心相距≤35mm；

7)	一体镜，镜子与镜桥一体化；

8)	可耐高温高压消毒；

（二）  配置至少包含：

- 鼠齿抓钳，4Fr.	2	把

2）内窥镜消毒网盒    2   个