设备名称：超声骨刀机

设备编号：NYZBB-SBK-2022123

数  量：1台

性能配置要求

- 主要技术参数：

- 1.电源电压：100V-240V~  50HZ/60HZ

- 2.工作尖尖端主振幅：≦80um

- 3. 工作尖尖端横向振幅：≤30um

4. 工作尖振动频率：24.0 KHz ~29.5 KHz

5. 导出的输出声功率：200~500mW

6 主声输出面积：<10 mm2

7. 次级横振声输出面积：<20 mm2

8. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量

二、主要配置（配置清单至少包含）：

1.手柄：接插式光纤手柄1支；

2.多功能脚踏1个；

- 3.工作尖：共7枚:

设备名称：手术显微镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022124

数  量：1台

性能配置要求

- 一、技术参数

- 1.1   变角双目镜筒≤190°，带瞳距调节结构，

- 1.2   带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm

- 1.3   目镜 广角目镜

- 1.4   放大倍数：3~25倍

- 1.5   大物镜复消色差；带防溅罩。物镜带有微调焦装置。

- 1.6   滤色片

- 1.7   落地式支架，支架臂伸展范围≥1100mm。

- 1.8带数码单反相机或摄像机接口，支持连拍功能

- 1.9带相机电源，内置于显微镜横臂内，持续供电。

- 二、配置清单（至少包含）：

- 1 整机 手术显微镜 1

- 2 附件 延长器带立体分光器 1

- 3 附件 数码单反相机接口 1

- 4 附件 数码单反相机无线脚踏遥控 1

- 5 附件 相机内置电源 1

- 8 升级 大变焦物镜 1