设备名称：2022年度南溪山医院计量器具检定/校准技术服务项目

设备编号：NYZBB-SBK-2022137

数  量：1年

采购需求

拟对“计量器具检定/校准技术服务项目【检测设备包括：B超；输液泵；注射泵；血液透析机；呼吸机；酶标分析仪；尿液分析仪；除颤监护仪（心电监护部分）；数字化医用诊断X线射线仪（含CR.DR.C臂机.胃肠机等）；CT；核磁共振；生物显微镜；婴儿培养箱；整体零度以下冰箱；电子天平、砝码；电热培养箱；干燥箱；血液、药品冷藏箱；架盘天平；数字温度计；灭菌器（高压）；低温灭菌器；快速阅读器；心电图机；心电监护仪；脑电图仪；血压计；血压表；验光镜片箱等,详见下表。

参与供应商报名单位必须具有法定资质并能出具国家认定的检定证书（必须持有营业执照、法定计量检定机构计量授权证书、实验室认可证书、国家量具质量监督检验中心检验检测机构资质认定证书、国家量具质量监督检验中心资质认定授权证书等）；能完成下表中所有设备的检定校准技术服务（个别项目可委托符合资质的第三方公司，但费用由报名公司结算）。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B超 | 27 |
| 2 | 输液泵 | 60 |
| 3 | 注射泵 | 420 |
| 4 | 血液透析机 | 51 |
| 5 | 呼吸机 | 85 |
| 6 | 酶标分析仪 | 2 |
| 7 | 尿液分析仪 | 3 |
| 8 | 除颤监护仪（心电监护部分） | 3 |
| 9 | 数字化医用诊断X线射线仪（含CR.DR.C臂机.胃肠机等） | 10 |
| 10 | CT | 3 |
| 11 | 核磁共振 | 2 |
| 12 | 无线GPRS温湿度监测管理主机 | 30 |
| 13 | 新生儿黄疸治疗箱 | 6 |
| 14 | 数显温度计 | 24 |
| 15 | 电热恒温水温箱 | 6 |
| 16 | 二氧化碳培养箱 | 5 |
| 17 | 血小板恒温振荡保存箱 | 2 |
| 18 | 冷库 | 1 |
| 19 | 生物显微镜 | 7 |
| 20 | 婴儿培养箱 | 30 |
| 21 | 整体零度以下冰箱 | 30 |
| 22 | 医用低温冷藏冷冻保存箱 | 70 |
| 23 | 电子天平、砝码 | 8 |
| 24 | 电热培养箱 | 10 |
| 25 | 干燥箱 | 2 |
| 26 | 血液、药品冷藏箱 | 60 |
| 27 | 架盘天平 | 1 |
| 28 | 温度计 | 90 |
| 29 | 低温灭菌器 | 3 |
| 30 | 快速阅读器 | 2 |
| 31 | 心电图机 | 12 |
| 32 | 心电监护仪 | 658 |
| 33 | 脑电图仪 | 3 |
| 34 | 血压计 | 200 |
| 35 | 血压表 | 8 |
| 36 | 验光镜片箱 | 2 |
| 37 | 压力表 | 60 |
| 合计 |  | 1996 |