项目名称：DR(联影uDR550i）平板更换及维保项目

项目编号：NYZBB-SBK-2022142

数  量：1项

采购需求

两套方案请分别报价以供我院比较选择。

- 方案一：

- 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；

- 整机维保三年(不含球管）；

- 无限次维修及更换配件；

- 每年4次定期保养（其中2次精细保养），提供书面保养报告；

- 免费提供软件维护及备份，免费升级主机操作软件；

- 提供7X24小时服务，1小时内响应，8小时内到达现场维修。

- 在保期间设备开机率不低于95%。

方案二：

- 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；

- 供货方对提供的平板探测器保修期不低于一年；