设备名称：植皮片制网器

设备编号：NYZBB-SBK-2022141

数  量：1台

性 能 配 置 要 求

- 一、技术参数要求：

- 1.扩皮比例：1.5：1、3：1、6：1、9：1

- 2.运用不同扩皮比列的皮肤移植载片进行皮肤扩皮

- 3.移植载片大小范围：宽6~7cm*长20～21cm

- 4.适合高温高压消毒

- 5.能够与取皮刀配套使用

- 二、要求配置清单至少包含：

- 1.植皮片制网器组合（含消毒盒） 	1套

- 2.载片，1.5:1，20片/盒 	1盒

- 3.载片，3:1，20片/盒	 1盒

- 4.载片，6:1,20片/盒 	1盒

5.载片，9:1,20片/盒	  1盒

设备名称：DR(联影uDR550i）平板更换及维保项目

设备编号：NYZBB-SBK-2022142

数  量：1项

性能配置要求

两套方案请分别报价以供我院比较选择。

- 方案一：

- 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；

- 整机维保三年(不含球管）；

- 无限次维修及更换配件；

- 每年4次定期保养（其中2次精细保养），提供书面保养报告；

- 免费提供软件维护及备份，免费升级主机操作软件；

- 提供7X24小时服务，1小时内响应，8小时内到达现场维修。

- 在保期间设备开机率不低于95%。

方案二：

- 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；

- 供货方对提供的平板探测器保修期不低于一年；

设备名称：超纯水仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022143

数  量：1台

性能配置要求

- 1.制水量≥100L/h；

- 2.主机占地面积≤1㎡；

- 3.采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能；

- 4.主机正面设有取水口，方便其它用水需求；

- 5.有“预防保养”型售后服务体系；

- 6.设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师24小时内到达现场解决；