铅防护用品采购需求

1.成人六件套参数：

铅当量0.5mmpb

材质：铅橡胶皮

铅衣：M码（100cm*120cm）、L码(110cm*120cm)

小方巾：45cm*45cm

三角巾 眼镜 帽子 围领 ：通用型

2.儿童款三件套

铅当量0.5mmpb

材质：铅橡胶皮

帽子、围脖、连体衣：儿童款通用

具体申购详见下表：

| 名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成人铅衣 | 2件 | 铅当量0.5mmpb 材质：铅橡胶皮 M码（100cm*120cm） |  |
| 成人铅衣 | 2件 | 铅当量0.5mmpb 材质：铅橡胶皮 L码(110cm*120cm) |  |
| 成人小方巾 | 5块 | 通用型 |  |
| 成人三角巾 | 5块 | 通用型 | （可捆腰间） |
| 成人 眼镜 | 5副 | 通用型 |  |
| 成人帽子 | 4顶 | 通用型 |  |
| 成人围脖 | 4块 | 通用型 |  |
| 儿童款铅衣 | 1件 | 儿童款通用 |  |
| 儿童款围脖 | 1件 | 儿童款通用 |  |
| 儿童款帽子 | 1顶 | 儿童款通用 |  |