设备名称：全自动免疫分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023046

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 1. 操作模式 支持随机、批量、急诊多种操作模式

- 2. 样本位 ≥96个，可随时更换、添加，样本条形码智能识别

- 3. 样本管规格 支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等

- 4. 样本稀释 支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测

- 5. 样本识别 标配样本条码扫描，自动获取样本信息

- 6. 试剂位 ≥24个，可随时更换、添加

- 7. 试剂冷藏 支持24小时不间断试剂冷藏

- 8. 试剂识别 支持试剂条码扫描，自动获取试剂信息

- 9. 试剂加样方式 液面探测、余量监测，堵针报警、空吸报警

- 10. 反应杯加载 自动加载和卸载，余量不足自动报警

- 11. 支持LIS系统双向数据传送

12. 废液处理 废液智能监测排放、废弃物固液分离，过载提示报警