设备名称：脊柱内镜微创器械

设备编号：NYZBB-SBK-2023063

数  量：1套

性能配置要求

一、总体要求：

- 医用椎间孔镜手术器械均可高温高压消毒和重复使用。

- 器械注册证应包含“椎间孔镜手术器械”字样

- 医用椎间孔镜手术器械参数

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视环锯 | 1 | 支 | 细齿设计，可保护神经根，内部有间隔1～2mm刻度，同时配备专用保护套管一支。长度165～170mm，适合于6.3～6.4mm外径的椎间孔内窥镜配合使用。 配备保护套管 |
| 2 | 保护套管 | 1 | 支 | 长度为155mm～165mm的保护套管外径为： 7.5～7.6mm，内径为： 6.5～6.6mm。前端为斜角或鸭嘴型设计 |
| 3 | 调节扩张器 | 3 | 支 | 长度221mm～230mm，外径2.5mm～5mm，内径分别为1mm、1.5mm、2mm。 |
| 4 | 神经拉钩 | 1 | 支 | 直径2.5mm～3.5mm，前端L型，工作长度≥300mm。内镜下使用 |
| 5 | 剥离器 | 1 | 支 | 直径2.5mm～3.5mm，前端剥离或直型，工作长度310mm～320mm。 内镜下使用的 |
| 6 | 髓核钳 | 2 | 把 | 直径≥2.5mm，钳口上翘角度分别为≥45°及0°，长度310mm～320mm。 内镜下使用，有角度的 |
| 7 | 弹簧钳 | 1 | 把 | 直径2.5～3.5mm，钳口上翘角度≥45°，可提供上下开口，螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≥320mm。内镜下使用的 |
| 8 | 咬骨钳 | 2 | 把 | 直径3.4mm～3.5mm，长度340～350mm，钳口前端为40°/90°，可360°旋转，配备一把可拆卸通用手柄。内镜下使用的 |
| 9 | 髓核咬剪钳 | 2 | 把 | 直径2.4mm～2.5mm，长度310mm～320mm。分别为0°、15°。内窥镜下使用的 |
| 10 | 缓冲锤 | 1 | 把 | 特制医用不锈钢，塑料表面，可拆卸。 |