	髋关节镜器械一批2套

	序号
	标的名称
	需求
	数量
	单位
	备注

	1
	空心交换棒
	长度330mm       直径4mm-5mm
	2
	根
	

	2
	导丝
	直径1.0mm-1.4mm
	2
	根
	

	3
	香蕉刀
	长度200mm       直径4mm-5mm
	2
	把
	

	4
	带把手滑槽
	长度145mm       直径9mm-10mm
	2
	把
	

	5
	髓核钳
	钳口直径2mm-4mm直
	2
	把
	

	6
	髓核钳
	钳口直径2mm-4mm弯
	2
	把
	


