## 封-1 招标工程量清单封面
| 广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2023-08-09
软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888
软件测评合格编号：2019J01*2019A01
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 2023-08-09 | 复 核 时 间： | 2023-08-09
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1.本工程为广西壮族自治区南溪山医院--体式C臂X射线机房项目，建设地点为桂林市。 2.本工程施工范围包括：内装修、安装电部分等。 二、编制依据： 1.南溪山医院--体式C臂X射线机房项目施工图。 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。 3.《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |  | 其中: （元）
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1 | 广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |  | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 土建拆除工程
1.2 | 装修工程
1.3 | 安装工程
投标报价合计
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 备注
土建拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
6 | 其中：增值税
7 | 工程总造价
装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价
5 | 规费
6 | 增值税
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
土建拆除工程
分部分项工程
| A.16 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体名称:机房原墙体 3.砌体材质:标准砖 4.拆除高度:3.2m |  | 9.18
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 9.33
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度:3.2mn 2.门窗洞口尺寸:1000*2100m | 樘 | 3
4 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:洗手盆 | 个 | 3
补充分部
5 | 01B001 | 设备带 1.原有医院设备带 | m | 4.5
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
装修工程
分部分项工程
| A.8 | 门窗工程
6 | 010801001001 | 木质门 1.名称:医用生态门M1 2.洞口尺寸:900*2100mm | ㎡ | 5.67
7 | 010801001002 | 木质门 1.名称:医用生态门M2 2.洞口尺寸:1200*2100mm | ㎡ | 2.52
8 | 010804007001 | 特种门 1.名称:铅门QM 2.门框、扇材质及规格:1000*2100mm | ㎡ | 2.1
9 | 010804007002 | 特种门 1.名称:铅门DQM | ㎡ | 3.15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.门框、扇材质及规格:1500*2100mm
10 | 010807001001 | 金属窗 1.框、扇材质及规格:1230*830mm 2.材质:镶铅玻璃 | ㎡ | 1.02
| A.11 | 楼地面装饰工程
11 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 1.面层厚度、砂浆种类、配合比:3.5mm硫酸钡（复合防护涂料3mmpb） 2.部位：机房地面防辐射 | ㎡ | 30.2
12 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚同质透心PVC地胶 3.机房、控制室 | ㎡ | 38.23
13 | 011105003001 | 块料踢脚线 橡胶板卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚同质透心PVC地胶 | ㎡ | 6.65
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011207001002 | 机房隔墙 1.部位:机房墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:双面U型轻钢龙骨 3.隔离层材料种类、规格:50mm高密度玻镁板 4.基层材料种类、规格:双面15mm阻燃胶合板 5.3.5mm铅板（复合防护板3mmpb） 6.面层材料品种、规格、颜色:双面封彩钢板 | ㎡ | 63.75
15 | 011207001003 | 检查室、控制室隔墙 1.部位:控制室、检查室墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:50mm岩棉板 4.面层材料品种、规格、颜色:双面封0.8mm彩钢板 | ㎡ | 51.36
16 | 011207001007 | 控制室A面隔墙面层 1.部位:控制室A面 2.面层材料品种、规格、颜 | ㎡ | 9.04
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
色:瓷白色医疗抗菌板
17 | 011207001008 | 机房隔墙 1.部位:柱子外露部分 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.隔离层材料种类、规格:50mm高密度玻镁板 4.基层材料种类、规格:15mm阻燃胶合板 5.3.5mm铅板（复合防护板3mmpb） 6.面层材料品种、规格、颜色:彩钢板 | ㎡ | 8.1
| A.13 | 天棚工程
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.部位:机房 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 3.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:复合防护板3mmpb（铅板） 5.面层材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 6.施工工艺：直接在楼顶刷专用胶粘贴铅板在做轻钢龙骨吊顶 | ㎡ | 30.2
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.部位:检查室原被拆局部、控制室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 3.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 | ㎡ | 12.2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
安装工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
分部分项工程
| A.13 | 天棚工程
| A.13.4 | 天棚其他装饰
20 | 030404033001 | 风扇 1.名称:排风扇 2.型号:风量600 3.规格:300*300 4.安装方式:吸顶安装 | 台 | 1
| C.4 | 电气设备安装工程
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
21 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:跷板开关(单联单控) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 2
22 | 030404035001 | 普通插座 1.名称:单相二三极插座（安全型） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m明装 | 套 | 13
23 | 030404035002 | 普通插座 1.名称:单相二三极插座（安全型） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.2m明装 | 套 | 1
24 | 030404018001 | 插座箱 1.名称:空调开关箱 2.型号，规格:EA9C45 2D 20A 30mA015 3.安装方式:距地0.3m明装 | 台 | 1
25 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:AL 2.安装方式:距地1.8m明装 | 台 | 1
26 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:电源总开关（带指示灯） 2.型号:业主自定 | 台 | 1
27 | 030404034003 | 按钮 1.名称:紧急停止按钮 2.规格:业主自定 | 套 | 1
| C.4.11 | 配管、配线
28 | 030411004002 | 配线 1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 | m | 74.55
29 | 030411004003 | 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4 2.配线形式：管内穿线 | m | 185.96
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
30 | 030411001001 | 配管 1.名称:PC20 2.配置形式:沿墙或吊顶内明敷 | m | 77.17
31 | 030411001002 | 配管 1.名称:P32 2.配置形式:沿墙或吊顶内明敷 引自何处有业主定 | m | 10
32 | 030411004004 | 配线 1.型号:WDZ-BYJ-10 2.配线形式：管内穿线 引自何处有业主定 | m | 30
| C.4.12 | 照明器具安装
33 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600mm 3.规格:40W/4000K/3600lm 4.安装方式:吸顶安装 | 套 | 7
| C.5 | 建筑智能化工程
| C.5.2 | 综合布线系统工程
34 | 030502004002 | 电视、电话插座 1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.3m明装 3.材质、规格:86型 | 个 | 1
35 | 030502012001 | 网络插座 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3m明装 3.材质、规格:86型 | 个(块) | 1
36 | 030502006001 | 穿放、布放电话线缆 1.名称:电话线 2.规格:HPV-1.0 3.线缆对数:2 4.敷设方式:墙或吊顶内明设 | m | 40
37 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:网络线 2.CAT6e | m | 20
| C.7 | 通风空调工程
| C.7.2 | 通风管道制作安装
38 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:400*200 4.厚度:壁厚1.0mm | ㎡ | 5.47
| C.7.3 | 通风管道部件制作安装
39 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
| C.10.1 | 给排水、采暖、燃气管道
40 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:吊顶敷设 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 7.87
| C.10.4 | 卫生器具
41 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:医用不锈钢净水槽 2.型号、规格:1200*500 | 套 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
土建拆除工程
分部分项工程
| A.16 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体名称:机房原墙体 3.砌体材质:标准砖 4.拆除高度:3.2m |  | 9.18
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 9.33
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度:3.2mn 2.门窗洞口尺寸:1000*2100m | 樘 | 3
4 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:洗手盆 | 个 | 3
补充分部
5 | 01B001 | 设备带 1.原有医院设备带 | m | 4.5
单价措施项目
装修工程
分部分项工程
| A.8 | 门窗工程
6 | 010801001001 | 木质门 1.名称:医用生态门M1 2.洞口尺寸:900*2100mm | ㎡ | 5.67
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
7 | 010801001002 | 木质门 1.名称:医用生态门M2 2.洞口尺寸:1200*2100mm | ㎡ | 2.52
8 | 010804007001 | 特种门 1.名称:铅门QM 2.门框、扇材质及规格:1000*2100mm | ㎡ | 2.1
9 | 010804007002 | 特种门 1.名称:铅门DQM 2.门框、扇材质及规格:1500*2100mm | ㎡ | 3.15
10 | 010807001001 | 金属窗 1.框、扇材质及规格:1230*830mm 2.材质:镶铅玻璃 | ㎡ | 1.02
| A.11 | 楼地面装饰工程
11 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 1.面层厚度、砂浆种类、配合比:3.5mm硫酸钡（复合防护涂料3mmpb） 2.部位：机房地面防辐射 | ㎡ | 30.2
12 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚同质透心PVC地胶 3.机房、控制室 | ㎡ | 38.23
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
13 | 011105003001 | 块料踢脚线 橡胶板卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚同质透心PVC地胶 | ㎡ | 6.65
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011207001002 | 机房隔墙 1.部位:机房墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:双面U型轻钢龙骨 3.隔离层材料种类、规格:50mm高密度玻镁板 4.基层材料种类、规格:双面15mm阻燃胶合板 5.3.5mm铅板（复合防护板3mmpb） 6.面层材料品种、规格、颜色:双面封彩钢板 | ㎡ | 63.75
15 | 011207001003 | 检查室、控制室隔墙 1.部位:控制室、检查室墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:50mm岩棉板 4.面层材料品种、规格、颜色:双面封0.8mm彩钢板 | ㎡ | 51.36
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
16 | 011207001007 | 控制室A面隔墙面层 1.部位:控制室A面 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷白色医疗抗菌板 | ㎡ | 9.04
17 | 011207001008 | 机房隔墙 1.部位:柱子外露部分 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.隔离层材料种类、规格:50mm高密度玻镁板 4.基层材料种类、规格:15mm阻燃胶合板 5.3.5mm铅板（复合防护板3mmpb） 6.面层材料品种、规格、颜色:彩钢板 | ㎡ | 8.1
| A.13 | 天棚工程
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.部位:机房 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 3.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:复合防护板3mmpb（铅板） 5.面层材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 6.施工工艺：直接在楼顶刷专用胶粘贴铅板在做轻钢龙骨吊顶 | ㎡ | 30.2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.部位:检查室原被拆局部、控制室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 3.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 | ㎡ | 12.2
单价措施项目
安装工程
分部分项工程
| A.13 | 天棚工程
| A.13.4 | 天棚其他装饰
20 | 030404033001 | 风扇 1.名称:排风扇 2.型号:风量600 3.规格:300*300 4.安装方式:吸顶安装 | 台 | 1
| C.4 | 电气设备安装工程
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
21 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:跷板开关(单联单控) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
22 | 030404035001 | 普通插座 1.名称:单相二三极插座（安全型） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m明装 | 套 | 13
23 | 030404035002 | 普通插座 1.名称:单相二三极插座（安全型） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.2m明装 | 套 | 1
24 | 030404018001 | 插座箱 1.名称:空调开关箱 2.型号，规格:EA9C45 2D 20A 30mA015 3.安装方式:距地0.3m明装 | 台 | 1
25 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:AL 2.安装方式:距地1.8m明装 | 台 | 1
26 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:电源总开关（带指示灯） 2.型号:业主自定 | 台 | 1
27 | 030404034003 | 按钮 1.名称:紧急停止按钮 2.规格:业主自定 | 套 | 1
| C.4.11 | 配管、配线
28 | 030411004002 | 配线 1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 | m | 74.55
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
29 | 030411004003 | 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4 2.配线形式：管内穿线 | m | 185.96
30 | 030411001001 | 配管 1.名称:PC20 2.配置形式:沿墙或吊顶内明敷 | m | 77.17
31 | 030411001002 | 配管 1.名称:P32 2.配置形式:沿墙或吊顶内明敷 引自何处有业主定 | m | 10
32 | 030411004004 | 配线 1.型号:WDZ-BYJ-10 2.配线形式：管内穿线 引自何处有业主定 | m | 30
| C.4.12 | 照明器具安装
33 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600mm 3.规格:40W/4000K/3600lm 4.安装方式:吸顶安装 | 套 | 7
| C.5 | 建筑智能化工程
| C.5.2 | 综合布线系统工程
34 | 030502004002 | 电视、电话插座 1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.3m明装 3.材质、规格:86型 | 个 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
35 | 030502012001 | 网络插座 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3m明装 3.材质、规格:86型 | 个(块) | 1
36 | 030502006001 | 穿放、布放电话线缆 1.名称:电话线 2.规格:HPV-1.0 3.线缆对数:2 4.敷设方式:墙或吊顶内明设 | m | 40
37 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:网络线 2.CAT6e | m | 20
| C.7 | 通风空调工程
| C.7.2 | 通风管道制作安装
38 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:400*200 4.厚度:壁厚1.0mm | ㎡ | 5.47
| C.7.3 | 通风管道部件制作安装
39 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200 | 个 | 1
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
| C.10.1 | 给排水、采暖、燃气管道
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
40 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:吊顶敷设 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 7.87
| C.10.4 | 卫生器具
41 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:医用不锈钢净水槽 2.型号、规格:1200*500 | 套 | 1
单价措施项目
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  |  |  | 第1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%）或标准 |  | 金额（元） | 备注
土建拆除工程
建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
装修工程
建筑工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
安装工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
5 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施定额人工费+机械费
6 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
装修工程
1 | 暂列金额 | 22660.25 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂列金额(元) | 备注
装修工程
1 | 暂列金额 | 元 |  | 22660.25
1.1 | 暂列金额（按总造价10%考虑） | 元 |  | 22660.25
| 合计 |  |  | 22660.25
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂定金额（元） |  | 结算金额（元） | 备注
合计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价（元） | 合价（元）
合计
注：1 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。 2 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 服务内容 |  | 费率(%) | 金额(元)
合计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实记取。
表—12—5

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额
[6 empty] | 单价 | 合价
土建拆除工程
1 | 01B002 | 建筑垃圾消纳费（俗称倒土费） |  | 13.72
2 | 01B003 | 余土弃置 1.新型智能环保渣士车 2.废弃料品种:废渣 3.运距:10km |  | 13.72
装修工程
3 | 01B001 | 设备带安装 1.设备带宽度暂定210mm 2.长度：3.6m 3.先考虑设备带上有：氧气、负压、插座结算以实际为准 | 项 | 1
合计
注：税前项目包含除税增值税以外的所有费用

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算费率（%） | 金额（元）
土建拆除工程
建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
装修工程
建筑工程建筑工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算费率（%） | 金额（元）
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
安装工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合计
表-15

## 表-21 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-21

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) |  | 价差(元) | 合计差价(元)
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 表-23 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 | 备注
| 定值权重 A |  | - |  | -
| 合 计 | 1 | - |  | -
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-23

## 表-24 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 型钢 (综合) | kg |  | 0.14
2 | 钢丝 φ1.6 | kg |  | 0.225
3 | 镀锌铁丝 (综合) | kg |  | 0.3531
4 | 圆钢 HPB300φ10~14 | kg |  | 2.5367
5 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg |  | 0.67
6 | 等边角钢 (综合) | t |  | 0.0044
7 | 等边角钢 ≤5.0# | kg |  | 19.506
8 | 橡胶板 1~3mm | kg |  | 0.7261
9 | 橡胶条 | m |  | 1.5789
10 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m |  | 2
11 | 棉纱头 | kg |  | 0.8272
12 | 破布 | kg |  | 0.1
13 | 自攻螺钉 | 百个 |  | 20.944
14 | 自攻螺钉 M5×25 | 个 |  | 6
15 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 个 |  | 28.56
16 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 个 |  | 10.4
17 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100 | 个 |  | 58.24
18 | 机螺钉 | kg |  | 0.5172
19 | 螺栓 | kg |  | 2.9256
20 | 螺栓 M5×20 | 套 |  | 4.2
21 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套 |  | 49.5035
22 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 |  | 3.1
23 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套 |  | 4.1
24 | 膨胀螺栓 | 套 |  | 73.5008
25 | 膨胀螺栓 M6~10 | 套 |  | 85.544
26 | 膨胀螺栓 M8 | 套 |  | 4.08
27 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 |  | 469.79
28 | 膨胀螺栓 M10 | 套 |  | 4.2
29 | 膨胀螺栓 M12 | 套 |  | 2.3193
30 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 |  | 61.8
31 | 镀锌螺母 M10 | 个 |  | 2.3193
32 | 螺母 | 百个 |  | 1.3992
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 投标单价（元）
33 | 垫圈 | 百个 |  | 0.6996
34 | 塑料胀管 φ6~8 | 颗 |  | 97.2
35 | 铁钉 (综合) | kg |  | 4.2112
36 | 射钉 | 百个 |  | 2.8237
37 | 射钉(枪钉) | 盒 |  | 1.2204
38 | 砂轮片 φ400 | 片 |  | 0.2735
39 | 电焊条 (综合) | kg |  | 2.1465
40 | 电焊条 结422 φ2.5~3.2 | kg |  | 0.6798
41 | 焊锡丝 综合 | kg |  | 0.08
42 | 焊锡 | kg |  | 0.4114
43 | 焊锡膏 瓶装50g | kg |  | 0.0321
44 | 冲击钻头 (综合) | 根 |  | 1.8085
45 | 冲击钻头 φ8 | 根 |  | 0.714
46 | 冲击钻头 φ12 | 个 |  | 0.208
47 | 合金钢钻头 (综合) | 个 |  | 11.9112
48 | 钢锯条 | 根 |  | 1.3213
49 | 铁砂布 | 张 |  | 1
50 | 预埋铁件 | kg |  | 4.1075
51 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m |  | 31.5032
52 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 0.0437
53 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg |  | 0.3
54 | 砂 (综合) |  |  | 0.1117
55 | 周转板枋材 |  |  | 0.0277
56 | 胶合板 15mm | ㎡ |  | 142.38
57 | 镶铅玻璃 | ㎡ |  | 1.0604
58 | 2.0厚同质透心PVC地胶 | ㎡ |  | 6.834
59 | 2.0厚同质透心PVC地胶 | ㎡ |  | 38.964
60 | 铝板 600×600×1.0厚 | ㎡ |  | 44.52
61 | 彩钢板 0.8mm | ㎡ |  | 275.5941
62 | 铝塑板(室内) 3mm | ㎡ |  | 31.71
63 | 瓷白色医疗抗菌板 | ㎡ |  | 10.3356
64 | 3.5mm铅板 | ㎡ |  | 82.5699
65 | 轻钢龙骨 75×50 | kg |  | 338.227
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 投标单价（元）
66 | 轻钢龙骨 75×40 | kg |  | 195.7704
67 | 轻钢大龙骨 h45 | m |  | 58.0244
68 | 轻钢中龙骨 h19 | m |  | 105.7202
69 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m |  | 88.1242
70 | 轻钢龙骨主接件 | 个 |  | 27.984
71 | 轻钢龙骨次接件 | 个 |  | 49.184
72 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 |  | 282.384
73 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 |  | 74.624
74 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个 |  | 102.608
75 | 医生生态门M10921(成品) | ㎡ |  | 5.7
76 | 医生生态门1221(成品) | ㎡ |  | 2.5
77 | QM铅门1521 | ㎡ |  | 2.1
78 | DQM铅门1521带射线警示灯 | ㎡ |  | 3.2
79 | 调和漆 (综合) | kg |  | 0.06
80 | 酚醛磁漆 (各种颜色) | kg |  | 0.02
81 | 油灰 | kg |  | 0.1
82 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg |  | 0.4338
83 | 中性耐侯硅胶 (500ml/支) | 支 |  | 0.1
84 | 防腐油 | kg |  | 0.05
85 | 国V汽油 92# | kg |  | 1.8144
86 | 机油 (综合) | kg |  | 0.02
87 | 电力复合酯 一级 | kg |  | 0.44
88 | 上光蜡 | kg |  | 1.0327
89 | 漂白粉 | kg |  | 0.0708
90 | 粘结剂 | kg |  | 20.205
91 | 乳白胶 | kg |  | 19.0382
92 | 玻璃胶 310g | 支 |  | 0.1628
93 | 玻璃胶 350g | 支 |  | 290.538
94 | 密封胶 | kg |  | 40.8787
95 | 万能胶 | kg |  | 9.8301
96 | 胶合剂 | kg |  | 0.0805
97 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 |  | 0.15
98 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 |  | 1.788
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 投标单价（元）
99 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 |  | 0.1865
100 | 50mm高密度玻镁板 | ㎡ |  | 75.495
101 | 50mm岩棉板 | ㎡ |  | 53.97
102 | 硬聚氯乙烯 (PVC-U)排水管 De50 | m |  | 0.5
103 | 塑料软管 | kg |  | 0.33
104 | 软管 DN15 L=30~50cm | 根 |  | 2.02
105 | 外丝 DN15 | 个 |  | 2.02
106 | 塑料管卡 de32 | 个 |  | 7.2798
107 | 管码 FCP20 | 个 |  | 101.325
108 | 管码 FSA32 | 个 |  | 10.5
109 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 |  | 2.02
110 | 存水弯 De32 | 个 |  | 1.005
111 | 洗脸盆下水口 De32 | 个 |  | 1.01
112 | 裸铜绞线 TJ-10 | m |  | 0.75
113 | 阻燃管接头 FST20 | 个 |  | 16.212
114 | 阻燃管接头 FST32 | 个 |  | 2.1
115 | 塑料护口 15~20 | 个 |  | 59.74
116 | 塑料护口(钢管用) 15~20 | 个 |  | 2.06
117 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 |  | 2.03
118 | 接线盒 | 个 |  | 9.11
119 | 镀锌圆钢支架 φ10~14 | 套 |  | 90.7018
120 | 水 |  |  | 0.0772
121 | 其他材料费 | 元 |  | 86.9032
122 | 钢垫板 | kg |  | 0.15
123 | 拆除医院设备带 | m |  | 4.5
124 | 3.5mm硫酸钡（复合防护涂料3mmpb） | ㎡ |  | 30.2
125 | 设备带安装 | 项 |  | 1
126 | 其他材料费 | 元 |  | 3
◆机械◆
127 | 机械台班人工费 | 元 |  | 47.3599
128 | 柴油 0# | kg |  | 2.915
129 | 电 | kw·h |  | 162.9862
130 | 工业用真效值万用表 | 台班 |  | 0.06
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 投标单价（元）
131 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 |  | 1
132 | 对讲机 C15 | 台班 |  | 0.26
133 | 履带式起重机 [提升质量10t] | 台班 |  | 0.1166
134 | 手提砂轮机 [砂轮直径φ150] | 台班 |  | 3.7838
135 | 剪板机 厚度×宽度6.3×2000mm | 台班 |  | 0.0219
136 | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班 |  | 0.3227
137 | 折方机 厚度×宽度4×2000mm | 台班 |  | 0.0219
138 | 咬口机 板厚1.2mm | 台班 |  | 0.0219
139 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 |  | 0.0219
140 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 |  | 0.1603
141 | 交流电弧焊机 [容量30kVA] | 台班 |  | 0.4315
142 | 热熔焊接机 φ63 | 台班 |  | 0.0315
143 | 电动空气压缩机 [排气量0.3m3/min] | 台班 |  | 5.0851
144 | 试压泵 压力30MPa | 台班 |  | 0.0079
145 | 电锤 [520W] | 台班 |  | 6.5153
146 | 电锤 520W | 台班 |  | 3.3051
147 | 其他机械费 | 元 |  | 14.5064
148 | 停滞费 | 元 |  | 80.2586
149 | 折旧费 | 元 |  | 34.4643
150 | 大修理费 | 元 |  | 6.8317
151 | 经常修理费 | 元 |  | 17.2332
152 | 安拆及场外运输费 | 元 |  | 85.1041
153 | 机械综合费 | 元 |  | 0.7175
◆主材◆
154 | PP-R给水管 DN25 | m |  | 8.0274
155 | 塑料给水管件 | 个 |  | 6.9256
156 | 防雨百叶风口400*200 | 个 |  | 1
157 | 紧急停止按钮 | 套 |  | 1.02
158 | 大对数电缆 | m |  | 42
159 | 光纤信息插座 (双口) | 个 |  | 1.01
160 | 轴流排气扇 | 台 |  | 1
161 | 成套配电箱 | 台 |  | 1
162 | 空调开关箱 | 台 |  | 1
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：广西壮族自治区南溪山医院一体式C臂X射线机房 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 投标单价（元）
163 | WDZ-BYJ-10mm2 | m |  | 31.5
164 | WDZ-BYJ-4mm2 | m |  | 195.3
165 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m |  | 80.568
166 | 跷板开关(单联单控) | 个 |  | 2.04
167 | 单相二三极插座（安全型）250V 10A | 套 |  | 13.26
168 | 单相二三极插座（安全型）250V 16A | 套 |  | 1.02
169 | 刚性阻燃塑料管 PC20 | m |  | 84.92
170 | 刚性阻燃塑料管 PC32 | m |  | 11
171 | LDE平板灯600*600 | 套 |  | 7.07
172 | 电话插座 (单口) | 个 |  | 1.02
173 | 双绞线缆 | m |  | 21
174 | 镀锌钢板 1.0mm | ㎡ |  | 6.2249
175 | 医用不锈钢净水槽(带2水嘴) | 个 |  | 1.01
176 | 电源总开关（带指示灯） | 个 |  | 1
◆配合比◆
177 | 水泥砂浆 1:2.5 |  |  | 0.0892
表-24