设备名称：血气测定试剂盒一批

项目编号：NYZBB-SBK-2023074

数    量：一批

性 能 配 置 要 求

本项目分为两个分标，可选择其中一个或两个分标一起报名

设备名称：血气测定试剂盒（电极法）

设备编号：NYZBB-SBK-2023074-1

1.适用机型：GEM Premier 5000全自动血气分析仪

2检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl-、Ca++、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2

3.使用一体化试剂盒，试剂盒内已包含电极卡、吸样针、管路系统、质控液、参比液、溶血素、废液袋

4.试剂盒可用检测人份数量：300人份，预估年使用量：15盒。

5.试剂盒可用检测人份数量：600人份，预估年使用量：55盒。

6.试剂盒可用检测人份数量：450人份，预估年使用量：2 盒。

- 7.试剂盒室温保存，无需冷藏。

8.试剂盒有效期≥180 天。

设备名称：血气测定试剂盒

设备编号：NYZBB-SBK-2023074-2

- 适用机型：深圳理邦i15血气生化分析仪

2.检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl-、Ca++、Glu、Lac、Hct

3.检测方法学：干式电化学法，交流阻抗法

- 4.测试卡为单人份设计， 25人份/盒，预估年使用量：946盒。常温保存，即取即用。

- 5.试剂盒室温保存，无需冷藏。

6.试剂盒有效期≥120 天。