设备名称：基因测序仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023083

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 获NMPA审批的中华人民共和国医疗器械注册证；

- 配套多类别芯片试剂，满足临床和科研检测；

- 满足对测序时间要求快的实验需求；

- 建库后的扩增、测序、数据处理在测序仪上自动完成；

- 可采用多重PCR扩增和探针杂交的方法制备文库；

- 可精确读取>12个的连续单个重复碱基；

- 可提供稳定成熟的96个样品的 index 混合接头；

- 配套生信分析系统，软件免费终身升级；

- 配套试剂预分装，即拆即用、带有 RFID(无线射频识别)追踪；

- 配套高效组织细胞样品处理系统（大LED触屏操作，6000转最高转速）；

- 配套有超纯水机（为保证测序质量，优选进口）；

- 配套有仪器计算机，且配置最低要求：Intel Core 7-4700EQ 2.4 GHz CPU，16 GB RAM，2TB硬盘采用 Win10内置标准版操作系统；

- 配套（核酸/蛋白）荧光定量仪；

- 14、配套磁力架:

- 15、配套掌上离心机(通用96孔板)；

- 16、满足病原学靶向基因测序以及肿瘤相关基因测序。