设备名称：生活美容仪器套件（一批）

设备编号：NYZBB-SBK-2023103

数    量：1批

性 能 配 置 要 求

以下设备为整批统一采购，参与供应商需能提供整批所有设备（共五项），不可漏项。且要求不属于医疗器械的仪器提供相关文件。

设备名称：冷喷仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023103-1

数    量：1台

1.额定电压：220V 50HZ 2.额定功率：800W

3.蒸汽温度：距离喷口处20cm约40℃

4.出雾时间：≤冷喷20秒、冷雾10秒

5.冷箱容量：500~600ml

6.热喷容量：600-700ml

7.伸缩高度：80cm-115cm（不含喷雾管）

8.仪器尺寸：250-350*100-200*200-350mm

设备名称：多功能皮肤综合管理美容仪（多探头）

设备编号：NYZBB-SBK-2023103-2

数    量：1台

1、多个探头：≥气泡笔、冷热导、注氧枪、多极射频头、眼部超声波探头等探头。电源 220V/50—60HZ

2、功耗 60-120VA

3、尺寸 主机（100-300*45-60*20-40CM)

设备名称：皮肤检测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023103-3

数    量：1台

1、频率：50-60HZ

2、智能方式：触屏方式

3、电源电压：110~220VAC

4、光谱：5光谱

5、整体尺寸：40-50*30-40*50-60cm

6、平板尺寸：≥14.5*30cm

7、系统版本：win10

8、摄像头：工业像素：≥4800万

9、平板：64G扩展内存，4G运行内存

设备名称：医美烟雾净化器

设备编号：NYZBB-SBK-2023103-4

数    量：1台

1、风量∶300-400m3/H

2、管长∶1.0-1.5m【免支撑】

3、调控∶旋钮调节风量

4、功率∶100-200W

5、噪音∶≤55db〔静音环境〕

6、尺寸∶400-450*200-250*400-500mm

设备名称：激光生发帽

设备编号：NYZBB-SBK-2023103-5

数    量：1台

1、输出激光分布：120颗-256颗

2、产品净重：600g-700g

3、治疗时间：20-30min

4、产品尺寸：250*200*145-270*250*150mm

5、激光波长：650nm-655nm

6、输出功率：≤5mW

7、电池参数：≥5000mAh（锂电池）