设备名称：蜡块柜

设备编号：NYZBB-SBK-2024004

数    量：20个

性 能 配 置 要 求

- 1、柜体采用0.8mm左右宝钢冷轧钢板，柜体应经防锈处理，并防火、防霉、防潮设计，槽式滑轮，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。另配高弹性减震垫，可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞，同时使噪音减少至最低限度。

- 2、尺寸：1685*478*1800(仅供参考）。配置底座，每套至少4组合，每组合至少5个抽屉。抽屉内间隔规则，能满足工作需要（蜡块能正常存放），出现质量问题，及时更换。

3、需要时应根据存储房间定制轨道。