设备名称：强脉冲光治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024017

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

申请的仪器设备主要性能：

- 一、技术参数：

- 1. 可插拔滤光片技术

- 2.配备≥6种强脉冲光滤波片及波长范围:

- 420nm-1200nm / 515nm-1200nm / 560nm-1200nm

- 590nm-1200nm / 640nm-1200nm / 695nm-1200nm

- 3.能量密度：≥35J/cm2

- 4.脉冲串宽度：≥800ms

- 5.单脉冲下最大子脉冲数：≥10个

- 6.光斑面积：≥6.75cm2

- 7.配备圆形和方形小光斑适配器用于不同细小部位或不平整部位治疗：

- 方形光斑适配器：面积≤2.25cm2

- 圆形光斑适配器：直径≤11mm

- 8.冷却方式：持续式冷却系统0℃-30℃可调，步进5℃

- 9.脉冲光斑总数≥50万发。

- 10.屏幕自带能量密度、脉宽显示

- 11.屏幕自带当前滤波片显示

- 12.屏幕自带冷却温度显示

- 13.屏幕自带可存储治疗方案显示

至少包括以下配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 治疗头 | 个 | 1 |
| 3 | 滤波片（420nm） | 个 | 1 |
| 4 | 滤波片（515nm） | 个 | 1 |
| 5 | 滤波片（560nm） | 个 | 1 |
| 6 | 滤波片（590nm） | 个 | 1 |
| 7 | 滤波片（640nm） | 个 | 1 |
| 8 | 滤波片（695nm） | 个 | 1 |
| 9 | 光斑适配器圆形 | 个 | 1 |
| 10 | 光斑适配器正方形 | 个 | 1 |
| 11 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 12 | 钥匙开关 | 把 | 2 |
| 13 | 遥控连锁插头 | 个 | 1 |
| 14 | 防护眼镜 | 副 | 1 |
| 15 | 防护眼罩 | 副 | 1 |
| 16 | 加/放水装置 | 套 | 1 |
| 17 | 耦合胶 | 瓶 | 4 |
| 18 | 治疗室警告标牌 | 张 | 1 |
| 19 | 用户使用说明书 | 份 | 1 |
| 20 | 合格证 | 份 | 1 |