设备名称：脊柱手术器械一套（详见附表）

设备编号：NYZBB-SBK-2024049

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

| 颈椎器械包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| NYZBB-SBK-2024049-1 | 椎板咬骨钳 | 规格1mm，长度220mm-300mm，超薄刃口，角度110°-130° | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-2 | 椎板咬骨钳 | 规格2mm，长度220mm-300mm，超薄刃口，角度110°-130° | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-3 | 椎板咬骨钳 | 规格3mm，长度220mm-300mm，超薄刃口，角度110°-130° | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-4 | 弯形骨刮匙 | 直径1.5mm，长度220mm-300mm | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-5 | 弯形骨刮匙 | 直径2mm，长度220mm-300mm | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-6 | 弯形骨刮匙 | 直径3mm，长度220mm-300mm | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-7 | 弯形骨刮匙 | 直径4mm，长度220mm-300mm | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-8 | 弯形骨刮匙 | 直径5mm，长度220mm-300mm | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-9 | 神经剥离子 | 带钩带刃型（长度220-270mm，钩长4.2mm-6.5mm） | 2 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-10 | 枪式髓核钳（直） | 长度180-220mm，不带齿 刃宽2mm-5mm。 | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-11 | 枪式髓核钳（弯） | 长度180-220mm，不带齿 刃宽2mm-5mm。 | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-12 | 双关节咬骨钳 | 长度160-180mm，刃宽2mm-5mm，直头。 | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-13 | 球头神经剥离子 | 长度220-270mm | 1 | 把 |
| 脊柱器械包 |  |  |  |  |
| 设备编号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| NYZBB-SBK-2024049-14 | 椎板咬骨钳 | - 长度220mm-300mm，超薄刃口，角度110°-130°，规格3mm。 | 4 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-15 | 棘突咬骨钳（双关节咬骨钳） | 长度240mm-260mm 刃宽6-8mm 直头。 | 1 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-16 | 神经剥离子 | 带钩带刃型（长度220-270mm，钩长4.2mm-6.5mm）。 | 8 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-17 | 枪式髓核钳（直） | 长度180-220mm，不带齿 刃宽2mm-5mm。 | 4 | 把 |
| NYZBB-SBK-2024049-18 | 枪式髓核钳（弯） | 长度180-220mm，不带齿 刃宽2mm-5mm。 | 4 | 把 |