设备名称：超高倍显微镜

设备编号：NYZBB-SBK-2024028

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

用途：用于生殖道分泌物、脱落细胞等标本的检测。

参数：

- 可作明场、相差、暗视野的观察

- 光学系统：无限远校正光学系统

- 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

- 观察镜筒：宽视野三目镜筒

- 照明装置：LED 光源，保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮，强度适中，恒定色温控制使摄影永远色彩逼真

- 物镜：平场消色差相差物镜

- 目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明.

- 物镜转换器：6孔编码物镜转盘.

- 聚光镜：相差暗场聚光镜