设备名称：皮下电子注射器控制助推装置

设备编号：NYZBB-SBK-2024026

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 1. 显示屏： ≥16位真彩液晶屏

- 2.至少满足注射类型：1cc 2.5cc 3cc 5cc

- 至少满足注射模式：自动传感、单次、自动单次等

- 至少满足注射针头5Pin 31G、9Pin 32G

- 至少满足可选择注射剂量：5Pin 31G、9Pin 32G

- 储存温度：—10~60°C

- 7.储存湿度：10~90%RH(无凝露)

8.电压：110V~220V，50Hz，10A
9.大小：≥300*260*150mm