设备名称：电子上消化道内窥镜（治疗型胃镜）

设备编号：NYZBB-SBK-2024058

数    量：1条

性 能 配 置 要 求

1．视野角度：140°；

2．视野方向：0°（前视）；

3．景深：3-100mm；

4．先端部外径：9.8mm；

5．软性部外径：9.9mm；

6．有效长度：1030mm；

7．管道内径：3.2mm；

8．送气/送水按钮：送气量 30cm³/s

9．弯曲部：上210°，下120°，左100°，右100°；

10．全长：1350mm；

11. 采用RGB顺次成像技术，为内镜提供真实的色彩还原和高清晰的图像；

12．带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向；

13．辅助水道水道靠近器械通道的位置，以确保操作顺畅，在器械附近供水支持止血，无需调整范围定位。