设备名称：红外/红光治疗仪（神经血管治疗仪）

设备编号：NYZBB-SBK-2024073

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

1.治疗仪配备主机一台，治疗片4-8个，可同时用于4-8个部位的治疗。

2.每个治疗片可组合红外、红光共光源。

3.LED光源波长：误差不超过±10%；

4.有多个治疗脉冲频率可供选择。

5.治疗片输出功率密度范围可调节。

6.具有定时功能。

7.有多个可选工作模式。