设备名称：有创呼吸机

设备编号：NYZBB-SBK-2024075

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

一、外观操作

1.1 ≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。

二、呼吸模式及功能

2.1 标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV5种通气模式，可选高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式。

三、设置参数

3.1 潮气量：20ml-2200ml

四、监测参数

4.1 可选Masimo、Nellcor血氧，SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。

五、其他功能

5.1呼吸机提供锁屏功能，可存储≥8000条事件日志，包括报警日志和操作日志。