## 封-1 招标工程量清单
|  | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
|  | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
广西壮族自治区南溪山医院
| 招 标 人: | 招 标 人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
中轩项目管理有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
|  | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西壮族自治区南溪山医院 |  |  |  |  | 中轩项目管理有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年4月28日 |  | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年4月28日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 | 一、工程概况
建设地点：桂林市 | 建设地点：桂林市
建设规模：该项目由医技楼配电房至健康管理中心CT室敷设一条YJV-4x240+1x120电缆，管沟内穿原有电力管。 | 建设规模：该项目由医技楼配电房至健康管理中心CT室敷设一条YJV-4x240+1x120电缆，管沟内穿原有电力管。
二、编制范围 | 二、编制范围
包括本工程工程说明范围内的电气工程等。 | 包括本工程工程说明范围内的电气工程等。
三、编制依据 | 三、编制依据
根据下列依据编制： | 根据下列依据编制：
1．《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下： | 1．《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； | （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； | （2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； | （3）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
（4）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》； | （4）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
2．国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下： | 2．国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
（1）《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》（2015）； | （1）《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》（2015）；
（2）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）； | （2）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；
（3）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定； | （3）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
（4）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号)的规定； | （4）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号)的规定；
（5）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定； | （5）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；
（6）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定； | （6）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定；
3．本工程拟定的招标文件及工程量清单、设备清单； | 3．本工程拟定的招标文件及工程量清单、设备清单；
4．施工现场情况、工程特点及常规施工组织设计方案； | 4．施工现场情况、工程特点及常规施工组织设计方案；
5．与建设项目相关的标准、规定等技术资料； | 5．与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
6．国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等； | 6．国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；
7．市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； | 7．市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
《桂林市建设工程造价信息》基期为：[2024]年第[3]期，信息价没有的材料价格为市场询价，材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用。 | 《桂林市建设工程造价信息》基期为：[2024]年第[3]期，信息价没有的材料价格为市场询价，材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用。
四、其他说明 | 四、其他说明
1．本工程采用增值税一般计税法计价。 | 1．本工程采用增值税一般计税法计价。
2. 暂列金5%。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
分部分项工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 264.50
0.6/1KV YJV-4*240+1*120管沟内穿管敷设
参考品牌：金杯电工、江苏上上，桂林国际电缆
2 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 83.75
0.6/1KV YJV-4*240+1*120沿桥架敷设
参考品牌：金杯电工、江苏上上，桂林国际电缆
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2
1.名称:电缆终端头
2.型号:配套0.6/1KV YJV-4*240+1*120
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
国际健康管理中心CT室敷设电缆工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元
3 |  | ◆材料◆
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
6 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
7 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
8 | 022706010 | 破布 | kg
9 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
10 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
11 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
12 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
13 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
14 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
15 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
16 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
17 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
18 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套
19 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
20 | 290905014 | 铜接线端子 DT-240mm2 | 个
21 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
22 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 付
23 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
24 | 341508001 | 其他材料费 | 元
25 |  | ◆主材◆
26 | Z281100000.1 | 0.6/1KV YJV-4*240+1*120 | m
27 |  | ◆机械台班组成◆
28 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
29 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
30 | 994701003 | 停滞费 | 元
31 | 994701004 | 折旧费 | 元
32 | 994701005 | 大修理费 | 元
33 | 994701006 | 经常修理费 | 元
34 | 994701008 | 其他费用 | 元
35 |  | ◆机械◆
36 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 工程名称:国际健康管理中心CT室敷设电缆工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
38 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班
39 | 994506005 | 油压接管钳 100t | 台班
40 |  | 合 计