设备名称：自体血液回收机

设备编号：NYZBB-SBK-2024090

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 1、在所有清洗模式下红细胞压积均高于59%

- 2、彩色触摸屏

3、具有智能血液填充功能

4、具有智能脉冲清洗功能

5、无需预充管路，全自动化操作

6、具备标准、快速和紧急等3种清洗模式

7、提供报警音和报警灯同时响应

8、负压调节-10至-370 mmHg

9、杂质去除率：脂肪去除99%，肝素去除98%

10、具备额外储血罐支架，可分别安装2个储血罐

11、可储存并通过USB接口导出患者数据