设备名称：输液泵

设备编号：NYZBB-SBK-2024091

数    量：10台

性 能 配 置 要 求

1、输液模式:滴速模式、容量模式、时间模式

2、输液速度: mI/h 模式: (1~1200)m/h, 每级1ml/h;滴/min 模式: (1~ 250)滴/min

3、报警方式:人性化的语音报警、声光报警、文字提示

4、模式:横屏可叠加使用